Описание объекта закупки


1.1. Предмет закупки: Приобретение подставок под огнетушители ОУ-3, из негорючих материалов
ОКПД2/КТРУ 25.99.29.190 
1.2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (Приморскстат).
1.3. Цели закупки: Выполнение требований национального стандарта РФ ГОСТ Р 59641-2021(Размещение огнетушителей). 
1.4. Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Фонтанная, д. 57.
1.5. Срок выполнения: с даты заключения Контракта по «30 » сентября 2026 г. (включительно).
1.6. Перечень закупаемого оборудования.
	№.
	Наименование
	Единица измере-ния
	Количество
	Требования заказчика по техническим, функциональным (потребительским) и качественным характеристикам товаров, работ и услуг
	Инструкции

	1
	Подставки под огнетушители ОУ-3, из негорючих материалов.
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	штук
	20
	Подставка для огнетушителя П-15 предназначена для хранения и размещения переносных огнетушителей в помещении.
Подставка П-15 совместима со следующими моделями огнетушителей: ОП-3, ОП-4, ОУ-3.
Подставка изготовлена из тонколистовой стали и окрашена полимерной краской по стандарту RAL-3002 (красный).
Правила использования: подставка для огнетушителя устанавливается на пол опорными поверхностями, внутри подставки размещается огнетушитель.
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