Описание объекта закупки

  - Предмет закупки: Приобретение подставок под огнетушители ОУ-3, из негорючих материалов

ОКПД2/КТРУ 25.99.29.190

1.2. Заказчик: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (Приморскстат).

1.3. Цели закупки: Выполнение требований национального стандарта РФ ГОСТ Р 59641-2021(Размещение огнетушителей).

1.4. Место выполнения работ: Приморский край, г. Владивосток,

- ул. Фонтанная, д. 57.

1.5. Срок выполнения: с даты заключения Контракта по «30 » сентября 2026 г. (включительно).

1.6. Перечень закупаемого оборудования.

| №. | Наименование | Единица измере-ния | Количество | Требования заказчика по техническим, функциональным (потребительским) и качественным характеристикам товаров, работ и услуг | Инструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подставки под огнетушители ОУ-3, из негорючих материалов. | штук | 20 | Подставка для огнетушителя П-15 предназначена для хранения и размещения переносных огнетушителей в помещении. Подставка П-15 совместима со следующими моделями огнетушителей: ОП-3, ОП-4, ОУ-3. Подставка изготовлена из тонколистовой стали и окрашена полимерной краской по стандарту RAL-3002 (красный). Правила использования: подставка для огнетушителя устанавливается на пол опорными поверхностями, внутри подставки размещается огнетушитель. |  |

________________________