Описание объекта закупки


Объект закупки: медицинские расходные материалы
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
	Ед. изм.

	1. 
	крафт пакет для стерилизации 250*400
	Наименование характеристики товара
	Значение характеристики товара
	Единица измерения характеристики
	шт

	2. 
	
	Комбинированные самозапечатывающиеся пакеты  предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) методами.  
	Соответствие
	-----
	

	3. 
	
	Материал изготовления
	Изготовлены из многослойной пленки-ламината прозрачного цвета с одной стороны и медицинской бумаги с другой стороны. Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает последующие расклеивания при стерилизации и обеспечивает 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки.
	-----
	

	4. 
	
	Количество слоев пленки-ламината
	≥ 5
	-----
	

	5. 
	
	Толщина пленки
	≥ 50
	мкм
	

	6. 
	
	Плотность медицинской бумаги 
	≥ 60 
	г/м2
	

	7. 
	
	На внешней стороне пакета нанесены следующие обозначения: 
-товарный знак (при наличии);
-размер пакета;
химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации; 
-описание конечного цвета индикаторов;
-номер партии;
-информация о сроке годности
	Соответствие
	-----
	

	8. 
	
	Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при самозапечатывании
	≥ 60 
	месяц
	

	9. 
	
	Ширина пакета
	не менее 245 и не более 255 
	мм
	

	10. 
	
	Длина пакета
	не менее 395 и не более 405 
	мм
	

	11. 
	пакет комбинир для стерилизации 100*200
	Наименование характеристики товара
	Значение характеристики товара
	Единица измерения характеристики
	шт

	12. 
	
	Комбинированные самозапечатывающиеся пакеты  предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) методами.  
	Соответствие
	-----
	

	13. 
	
	Материал изготовления
	Изготовлены из многослойной пленки-ламината прозрачного цвета с одной стороны и медицинской бумаги с другой стороны. Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает последующие расклеивания при стерилизации и обеспечивает 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки.
	-----
	

	14. 
	
	Количество слоев пленки-ламината
	≥ 5
	-----
	

	15. 
	
	Толщина пленки
	≥ 50
	мкм
	

	16. 
	
	Плотность медицинской бумаги 
	≥ 60 
	г/м2
	

	17. 
	
	На внешней стороне пакета нанесены следующие обозначения: 
-товарный знак (при наличии);
-размер пакета;
химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации; 
-описание конечного цвета индикаторов;
-номер партии;
-информация о сроке годности
	Соответствие
	-----
	

	18. 
	
	Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при самозапечатывании
	≥ 60 
	месяц
	

	19. 
	
	Ширина пакета
	не менее 95 и не более 105 
	мм
	

	20. 
	
	Длина пакета
	не менее 195 и не более 205 
	мм
	

	21. 
	емкость для исп игл 0,5 л
	Емкость-контейнер пластиковый,  предназначен для бесконтактного снятия иглы со шприца во избежание получения медработником производственной травмы. Содержимое подлежит дезинфекции. Применяется в процедурных, операционных, лабораториях, на скорой помощи и др. Емкость 0,5 л.
Контур крышки не позволяет использовать контейнер повторно и особое днище контейнера, дающее возможность прикреплять контейнеры к различным поверхностям при помощи винтового механизма. Контейнер снабжен специальной крышкой для бесконтактного снятия иглы со шприца. Контейнер зарегистрирован в Российской Федерации и внесен в Государственный реестр Изделий Медицинского Назначения и Медицинской Техники. Cоответствует требованию СанПин 2.1.7.278-99 п. 7.2: емкости обеспечивают герметизацию в процессе сбора и невозможность их вскрытия при транспортировке отходов вне пределов медицинского отделения. Подходит для сбора СР-шприцев.
Комплектующие: 
Основа - 1 шт.
Крышка № 1 с отверстиями для снятия игл - 1 шт.
Красная крышка № 2-заглушка - 1 шт.
Наклейка-маркировка - 1 шт.
	шт

	22. 
	емкость для исп игл 1,5 л
	Емкость-контейнер пластиковый предназначен для бесконтактного снятия иглы со шприца во избежание получения медработником производственной травмы. Содержимое подлежит дезинфекции. Применяется в процедурных, операционных, лабораториях, на скорой помощи и др. Емкость не менее 1,5 л.
Контур крышки не позволяет использовать контейнер повторно и особое днище контейнера, дающее возможность прикреплять контейнеры к различным поверхностям при помощи винтового механизма. Контейнер снабжен специальной крышкой для бесконтактного снятия иглы со шприца. Контейнер зарегистрирован в Российской Федерации и внесен в Государственный реестр Изделий Медицинского Назначения и Медицинской Техники. Соответствует требованию СанПин 2.1.7.278-99 п. 7.2: емкости должны обеспечивать герметизацию в процессе сбора и невозможность их вскрытия при транспортировке отходов вне пределов медицинского отделения. Подходит для сбора СР-шприцев.
Комплектующие: 
Основа - 1 шт.
Крышка № 1 с отверстиями для снятия игл - 1 шт.
Красная крышка № 2-заглушка - 1 шт.
	шт

	23. 
	пакет для отходов класс Б 500*600
	Пакет полиэтиленовый, одноразовый для сбора и утилизации неопасных медицинских отходов класса Б (согласно СанПин 2.1.7.728-99)  и информационным окном (для указания:  названия ЛПУ, подразделения ЛПУ,  даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица). 

- «знак биологической опасности» в соответствии с международными стандартами,  

- «работать в средствах индивидуальной защиты», 

- «руками не утрамбовывать», 

- «не пересыпать», 

- «не складывать в пакет острые, режущие, колющие предметы».

Маркировка каждого пакета должна содержать краткую информацию по применению, ссылку на ТУ, регистрационное удостоверение.

Пакеты должны иметь маркировку, содержащую информацию о классе отходов.

Размеры: 50 х 60 см.

Толщина пленки – не менее 20 мкр. 

Возможная нагрузка безопасного сбора в пакеты до 15 кг.

Пакет должен содержать боковые складки, клемму.

Цвет – желтый
	шт

	24. 
	ватные палочки №100
	Форма упаковки:полиэтиленовый пакет

Вес:36 гр

Ширина:10 см

Длина:7.5 см

Высота:4.9 см
	уп

	25. 
	кассета для стерилизатора Стеррад №5
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	уп

	26. 
	
	Назначение
	Кассеты (картриджи) со стерилизующим агентом предназначенные для плазменной стерилизации, совместимые с плазменными стерилизаторами STERRAD® 100S*, имеющимися у Заказчика
	Х
	

	27. 
	
	Стерилизующий агент
	Пероксид водорода
	Х
	

	28. 
	
	Концентрация стерилизующего агента
	≥ 58 и ≤ 59,5
	процент
	

	29. 
	
	Кассета (картридж) представляет собой пластмассовый футляр, содержащий десять идентичных ячеек с действующим веществом, в упаковке с химическим индикатором утечки стерилизующего агента, изменяющим свой цвет при утечке
	Соответствие
	Х
	

	30. 
	
	Хранение в произвольном положении без применения холодильных установок
	Соответствие
	Х
	

	31. 
	
	Температура хранения
	+15 - +30
	градус цельсия
	

	32. 
	
	Захват, распознавание и дальнейшее применение кассеты (картриджа) в стерилизаторе автоматически без участия пользователя
	Соответствие
	Х
	

	33. 
	
	Использованные кассеты (картриджи) автоматически перемещаются в емкость для отработанных кассет, установленную в специальном отсеке стерилизатора
	Соответствие
	Х
	

	34. 
	
	Количество кассет в упаковке
	≥ 2 и ≤ 5
	штука
	

	35. 
	
	Индикатор химический одноразовый для контроля переменных плазменной стерилизации
	Соответствие
	

	36. 
	
	Соответствует классу 4 по 
ГОСТ ISO 11140-1-2011.
	Соответствие
	

	37. 
	
	Режимы стерилизации
	Парами пероксида водорода концентрации от 58% до 60% действующего вещества, при температуре в рабочей камере плазменного стерилизатора 50 ±5 ⁰С и общего времени  стерилизации в диапазоне от 30мин. и до 65 мин
	

	38. 
	
	Целлюлоза в составе материалов индикатора отсутствует
	Соответствие
	

	39. 
	
	Упаковка
	Индикаторы помещены в упаковку с целью защиты нанесенного на подложку химического агента от возможного попадания прямых солнечных лучей, резких температурных перепадов, механических воздействий.
	

	40. 
	индикатор для контроля стерилизации (внутр) Винар Стеритест 132/20 №500
	Индикаторы предназначены для контроля соблюдения параметров паровой стерилизации ВНУТРИ изделий в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром.

Контролируемые режимы:
132°C на 20 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• относятся к классу 4 по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011
• однократное применение
• индикаторная композиция имеет паропроницаемое покрытие - не переходит на изделия
• при соблюдении параметров стерилизации цвет индикаторных меток необратимо меняется до цвета элемента сравнения или темнее
	уп

	41. 
	известь натронная 5л
	Абсорбент углекислого газа на основе натронной извести для использования при работе с наркозно-дыхательной аппаратурой. Особенности

· Полусферические гранулы диаметром 2,0-4,75 мм

· Цветоиндикация «белый-фиолетовый», обратимая

Технические характеристики

· Состав: гидроксид кальция, гидроксид натрия, цветоиндикатор, вода.

· Плотность 0.86 г/см3.

· Канистра 5 кг.


	кан

	42. 
	салфетки спиртовые 60*100
	Салфетка для инъекций из  текстилеподобного материала стерильная спиртовая (70% этиловый спирт). Обеспечивает эффективную санацию кожи в зоне постановки инъекций и сокращает количество манипуляций (вата, спирт). Она не должна оставлять волокна на поверхности кожных покровов и не должна провоцировать местно-раздражающие и аллергические реакции. Поэтому применение салфеток должно быть абсолютно безопасно. Каждая салфетка спиртовая антисептическая должна быть герметично упакована в индивидуальный пакетик.
Материал салфетки: спанлейс.
Плотность: 40г/м2.Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ ИСО 10993-1-2011 ГОСТ 10993-5-2011 ГОСТ ИСО 10993-10-2011 ГОСТ Р52770-2007 ГОСТ ЕN556-1-2011
	шт

	43. 
	салфетки спиртовые 135*185
	Размер 135×185 мм.

Салфетка для инъекций из  текстилеподобного материала стерильная спиртовая (70% этиловый спирт). 

Обеспечивает эффективную санацию кожи в зоне постановки инъекций и сокращает количество манипуляций (вата, спирт). 

Не оставляет волокна на поверхности кожных покровов и не  провоцирует местно-раздражающие и аллергические реакции. 

Каждая салфетка спиртовая антисептическая герметично упакована в индивидуальный пакетик.

Нетканный материал салфетки: спанлейс.

Плотность ≥ 40г/м2.

Соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ ISO 10993-1-2021, ГОСТ 10993-5-2011 ГОСТ ИСО 10993-10-2011 ГОСТ Р 52770-2016 ГОСТ ЕN556-1-2011
	шт


