Описание объекта закупки (техническое задание)
                  на поставку расходного материала для лабораторного исследования 
                                                                                                    (ОКПД2 26.51.85.110)
	№ п/п
	Наименование Товара
	Технические требования
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.
	Спектральная лампа с полым катодом 
типа ЛТ-6М 
на стронций для ААС Квант
	1. Габаритные размеры, не менее, мм: 
диаметр…42; длина…160
2. Цоколевка: - анод – 3; катод – 1; 7
3. Напряжение зажигания, не более, В, ….. 400
4. Нестабильность интенсивности излучения, %/мин 
 не более ….. 0,2
5. Гарантийная наработка в течение одного года после отгрузки, не менее, час, …..500
Предназначена для применения в качестве источника излучения узкой и интенсивной спектральной линии определяемого элемента стронций на длине волны 460,7 нм
	шт
	1



Требования к поставляемому Товару:
1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.
2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.
3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку. 
4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.
5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.
