Описание объекта закупки (техническое задание)

на поставку расходного материала для лабораторного исследования

(ОКПД2 26.51.85.110)

| № п/п | Наименование Товара | Технические требования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спектральная лампа с полым катодом типа ЛТ-6М на стронций для ААС Квант | 1. Габаритные размеры, не менее, мм: диаметр…42; длина…160 2. Цоколевка: - анод – 3; катод – 1; 7 3. Напряжение зажигания, не более, В, ….. 400 4. Нестабильность интенсивности излучения, %/мин не более ….. 0,2 5. Гарантийная наработка в течение одного года после отгрузки, не менее, час, …..500 Предназначена для применения в качестве источника излучения узкой и интенсивной спектральной линии определяемого элемента стронций на длине волны 460,7 нм | шт | 1 |

Требования к поставляемому Товару:

1. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность при перевозке, разгрузке и хранении Товара. Упаковка должна быть новой и целостной.

2. Маркировка должна включать в себя наименование Товара, производителя, страну происхождения, количество.

3. Предлагаемый к поставке Товар должен соответствовать назначению, количественным и качественным характеристикам, указанным Заказчиком в техническом задании на поставку.

4. При выявлении нарушения целостности упаковки, нечитаемой маркировки, осуществляется замена поставляемого Товара Поставщиком в адрес Заказчика.

5. Поставка Товара производится с момента заключения Контракта в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней по адресу: г. Москва, Устьинский проезд, д.2/14. Досрочная поставка допускается.