Техническое задание по поверке средств измерений, состоящих на балансе Управления на основании  Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

| Поверка средств измерений |  |
| --- | --- |
| Наименование средств измерений | Геодезическое оборудование |
| Модификация средства измерения | Leica GS08plus |
| Количество | 1 шт. |
| Регистрационный номер в государственном реестре средств измерений ФГИС «Аршин» | 52742-13 |
| Заводские (серийные) номера | 1859470 |
| Комплектация | Руководство по эксплуатации (прилагается), свидетельство о предыдущей поверке (прилагается) |

| Наименование средств измерений | Геодезическое оборудование |
| --- | --- |
| Модификация средства измерения | Hiper SR |
| Количество | 1 шт. |
| Регистрационный номер в государственном реестре средств измерений ФГИС «Аршин» | 52741-13 |
| Заводские (серийные) номера | 1212-11904 |
| Комплектация | Руководство по эксплуатации (прилагается), свидетельство о предыдущей поверке (прилагается) |

Требования к Исполнителю:

- Исполнитель должен иметь действующий аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений на право выполнения работ по поверке СИ, выданный Федеральной службой по аккредитации.

- Поверяемые средства измерений должны входить в область аккредитации Исполнителя.

- Персонал, назначенный для проведения работ по поверке и инструментальному контролю, должен иметь соответствующую квалификацию для надлежащего выполнения возложенной на него задачи.

- Исполнитель обязан осуществлять работы в соответствии с ФЗ-102 от 26.06.2008г. «Об обеспечении единства измерений».

- В цену Договора должны быть включены все расходы на поверку СИ, доставку, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая оформления свидетельств о поверке и протоколов к свидетельствам и иные затраты Исполнителя на проведение работ.

- На поверенные СИ Исполнитель предоставляет свидетельства о поверке и/или наносит знаки поверки.

- При отрицательном результате поверки Исполнитель выдает Заказчику извещения о непригодности к применению средства измерений.

- Исполнитель после приема средств измерений несет полную ответственность за сохранность полученных средств измерений.

- Срок проведения работ – в течение 20 рабочих дней с даты передачи СИ Исполнителю.

Прием-передача СИ осуществляется по адресу г. Ростов-на-Дону, ул….. (адрес нахождения Исполнителя)