Описание объекта закупки

Оказание услуг по текущему ремонту системы приточно-вытяжной вентиляции рентген кабинета ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области согласно локально-сметного расчета, расположенного по адресу: г. Липецк, ул. Ковалева 130Б.

Объект закупки: Оказание услуг по текущему ремонту систем приточно-вытяжной вентиляции, в целях приведения воздухообмена в рентген кабинете учреждения согласно требованиям СП 2.1.3678-20 с выдачей паспорта вентиляционной системы и Акта обследования вентиляции.

Единица измерения: 1 Усл.ед.

КТРУ: 43.22.10.000-00000006

Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по  01 августа  2026  года.

Требования к Подрядчику:  Подрядчик должен соответствовать следующим требованиям:

- юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории Российской Федерации в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- быть правомочным на заключение договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (https://egrul.nalog.ru/ - ФНС);

- на момент рассмотрения документов, поступивших от Исполнителя и на момент заключения договора, в отношении Исполнителя не проводится процедура ликвидации, отсутствуют решения арбитражного суда о признании банкротом, об открытии конкурсного производства (https://bankrot.fedresurs.ru – Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, https://kad.arbitr.ru/ - картотека арбитражных дел);

- отсутствие сведений в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок» (http://www.zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html - реестр недобросовестных поставщиков);

- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (в отношении российского юридического лица) поставщика товаров (подрядчика/исполнителя) должна содержать соответствующие поставляемым товарам, оказываемым услугам/выполняемым работам виды деятельности (ОКВЭД).

- деятельность не должна быть приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи предложений и документов.

Технические требования и требования безопасности при производстве работ:

1. До начала производства работ предоставить в адрес Заказчика приказ ответственного лица за противопожарную безопасность на объекте, соблюдением норм по охране труда и технике безопасности.

3. После завершения производства монтажных работ произвести пуско-наладочные работы (ПНР) и ввод системы в эксплуатацию.

4. Материалы, используемые для выполнения работ должны соответствовать сертификатам качества, быть новыми, ранее не бывшими в употреблении и соответствовать нормам действующего законодательства.

5. На объекте выполнения работ и прилегающей территории Подрядчиком должно быть обеспечено соблюдение необходимых мероприятий по пожарной безопасности и ЧС, охране окружающей среды.

6. Подрядчик должен производить уборку рабочей площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, организовывать еженедельный вывоз строительного мусора, образующегося в процессе производства работ на объекте Заказчика. По окончании работ весь строительный мусор, остатки материалов должны быть убраны, демонтированы и вывезены.

7. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за сохранность материалов для ремонта.

8. Недостатки выполненных работ, выявленные вовремя сдачи- приемки работ или в течении гарантийного срока должны быть устранены за счет Подрядчика.

9. При необходимости должны быть представлены акты освидетельствования скрытых работ.

Работы проводятся на режимном объекте:  Запрет на привлечение иностранцев без разрешения на работу. Подрядчик обязуется не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу. За не выполнение «Подрядчиком»  данного запрета предусмотрена административная ответственность в соответствии с Статья 18.15. КоАП РФ Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы, материалы и работы, выполненные Подрядчиком.

Подрядчик должен гарантировать, что устанавливаемое оборудование является новым, ранее не использованным, серийным, отражающим все последние модификации и не снятые с производства производителем на момент поставки.

Заказчику должны быть переданы инструкции по эксплуатации и иные документы, подтверждающие качество климатического оборудования, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе сертификаты (декларации о соответствии), обязательные для данного вида продукции, в соответствии с требованиями акта.

Гарантийное обслуживание обеспечивается Подрядчиком без дополнительных расходов Заказчика.

В период гарантийного срока все необходимые процедуры и оформление документов для предъявления рекламаций производителю климатического оборудования выполняет Подрядчик.

Подрядчик приступает к ремонту и устранению недостатков, выявленных в гарантийный период, в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента поступления заявки от Заказчика в порядке, установленном настоящим Техническим заданием.

Вид работ:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,1 т | шт | 1 |  |
| 2 | Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т | шт | 3 |  |
| 3 | Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-4,0-О-РВ-3,0/1500/220-380-Пр0-У1 | шт | 3 |  |
| 4 | Установка виброизолятора: | шт | 18 |  |
| 5 | Виброопора ЕС(А) 20х20 М6х15 60Sh | шт | 18 |  |
| 6 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | м2 | 2,7 |  |
| 7 | Вставка гибкая ВГК-ВР/ВЦ-4,0-Ф/Н-О | шт | 3 |  |
| 8 | Вставка гибкая ВГП-ВР/ВЦ-4,0-Ш/Ш-О | шт | 3 |  |
| 9 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм | шт | 3 |  |
| 10 | Шумоглушитель ГТК 400-600 | шт | 3 |  |
| 11 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм | шт | 9 |  |
| 12 | Заслонка оц. АЗД-122м-D250-ЭП | шт | 9 |  |
| 13 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А | шт | 3 |  |
| 14 О | Пускатель магнитный КМИ-32А | шт | 3 |  |
| 15 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | шт | 4 |  |
| 16 | Решетка переточная, 150*450 мм | шт | 4 |  |
| 17 | Демонтаж зонтов над оборудованием | м2 | 12,96 |  |
| 18 | Установка зонтов над оборудованием | м2 | 10,25 |  |
| 19 | Зонт 1000*1000 | шт | 8 |  |
| 20 | Зонт 1500*1500 | шт | 1 |  |
| 21 | Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование | т металлоконструкций | 0,15 |  |
| 22 | Подставка под оборудование | шт | 3 |  |
| 23 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 60 |  |
| 24 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм | м | 60 |  |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | м | 60 |  |
| 26 | Кабель силовой с медными жилами ВВГ 5х2,5 | м | 60 |  |
| 27 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм | м2 | 30 |  |
| 28 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1100 до 1600 мм | м2 | 30 |  |
| 29 | Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205 | т | 0,0033 |  |
| 30 | Воздуховоды из оцинкованной стали 0,7 мм, сечением 300*400 мм | м2 | 30 |  |
| пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 31 | Вентилятор осевой с входными элементами сети, установленный в воздуховоде, шахте, проеме или крышечного типа: № 16 | шт | 3 |  |
| 32 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 | сеть | 1 |  |
| 33 | Определение потерь (подсосов) воздуха на участке вентиляционной сети переносным вентилятором при суммарной длине воздуховода: до 30 м, площадь сечения воздуховода в месте присоединения переносного вентилятора до 0,5 м2 | участок | 1 |  |