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на поставку ареометров АСП-1 и АСП-2 с первичной поверкой для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».
Ареометры АСП-1 и АСП-2-11 шт.
	№
	Тип
	Количество
	Характеристики

	1.
	Ареометр АСП-1 10-20 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие

	2.
	Ареометр АСП-1 20-30 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие

	3.
	Ареометр АСП-1 30-40 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие

	4.
	Ареометр АСП-1 50-60 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие

	5.
	Ареометр АСП-1 60-70 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие

	6.
	Ареометр АСП-1 80-90 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие

	7.
	Ареометр АСП-1 90-100 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие

	8.
	Ареометр АСП-2 11-16 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие

	9.
	Ареометр АСП-2 16-21 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие

	10.
	Ареометр АСП-2 36-41 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие

	11.
	Ареометр АСП-2 41-46 об% с первичной поверкой
	1 шт.
	Определение об. доли этилового спирта
Поверка
Наличие


        Предлагаемый товар соответствует требованиям, указанным в Техническом задании, новый (не бывший в эксплуатации, не восстановленный, без дефектов материала и изготовления, не модифицированный, не переделанный, не поврежденный, без каких-либо ограничений допущенный к свободному обращению на территории Российской Федерации). 
        Поставляемый Товар имеет упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении. Товар маркирован в соответствие с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями. Товар при эксплуатации отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды. 
         Товар имеет комплект соответствующих документов (паспорт).        
          Условия поставки: Поставка Товара выполняется силами и средствами Поставщика с доставкой до двери склада. 
          Поставка Товара выполняется качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар.
          Срок поставки не более 15 календарных дней с момента заключения договора.
          Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.21, за счёт Поставщика.
          



