ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку ареометров АСП-1 и АСП-2 с первичной поверкой для нужд ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области».

Ареометры АСП-1 и АСП-2-11 шт.

| № | Тип | Количество | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ареометр АСП-1 10-20 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |
| 2. | Ареометр АСП-1 20-30 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |
| 3. | Ареометр АСП-1 30-40 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |
| 4. | Ареометр АСП-1 50-60 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |
| 5. | Ареометр АСП-1 60-70 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |
| 6. | Ареометр АСП-1 80-90 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |
| 7. | Ареометр АСП-1 90-100 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |
| 8. | Ареометр АСП-2 11-16 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |
| 9. | Ареометр АСП-2 16-21 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |
| 10. | Ареометр АСП-2 36-41 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |
| 11. | Ареометр АСП-2 41-46 об% с первичной поверкой | 1 шт. | Определение об. доли этилового спирта Поверка Наличие |

Предлагаемый товар соответствует требованиям, указанным в Техническом задании, новый (не бывший в эксплуатации, не восстановленный, без дефектов материала и изготовления, не модифицированный, не переделанный, не поврежденный, без каких-либо ограничений допущенный к свободному обращению на территории Российской Федерации).

Поставляемый Товар имеет упаковку, предотвращающую порчу Товара при транспортировке и хранении. Товар маркирован в соответствие с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими условиями. Товар при эксплуатации отвечает требованиям безопасности жизни, здоровья людей и охраны окружающей среды.

Товар имеет комплект соответствующих документов (паспорт).

Условия поставки: Поставка Товара выполняется силами и средствами Поставщика с доставкой до двери склада.

Поставка Товара выполняется качественно и в срок, с соблюдением всех требований документации на поставляемый Товар.

Срок поставки не более 15 календарных дней с момента заключения договора.

Место поставки товара: г. Воронеж, ул. Космонавтов, д.21, за счёт Поставщика.