Приложение № 2


Описание объекта закупки
1. Наименование объекта закупки: текущий ремонт КНС 88 ПСЧ 18 ПСО.
2. Место выполнения работ: Московская область, г. Королев,                             мкр. Текстильщик,  ул. Советская, д. 32А
3. Сроки выполнения работ: 10 (десять) календарных дней с момента подписания контракта.
4. Условия оплаты выполненных работ: оплата производится после фактически выполненных работ на объекте, по безналичному расчету, в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ (счет, счет-фактура, акт выполненных работ, акт приемки товаров, работ и услуг по форме 0510452).
5. Структура цены: : цена контракта включает в себя стоимость выполнения всего объема работ, всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения работ по контракту, в том числе затраты на приобретение необходимых материалов, изделий, оборудования, выполнение погрузо-разгрузочных работ, расходы, связанные с вывозом и утилизацией строительного мусора, непригодного для дальнейшего использования, транспортные расходы, уплате налогов, сборов и других обязательных платежей и все иные расходы, которые прямо не вытекают из контракта, но непосредственно связаны с его исполнением.   
6. Условия выполнения работ: в полном соответствии с требованиями настоящего Описания объекта закупки, текущий ремонт КНС осуществляются в условиях действующего здания, без отселения и прекращения рабочего процесса. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу здоровья и жизни. 
Текущий ремонт КНС в 88 ПСЧ 18 ПСО должен проводиться с учетом правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Главного управления МЧС России по Московской области, с соблюдением правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативно-правовыми актами. 

Подрядчик не позднее одних суток до начала производства работ, обязан представить Заказчику список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения. В случае привлечения иностранных граждан, разрешение на работу.

Подрядчик, до начала производства работ, обязан согласовать с Заказчиком всю необходимую документацию о режиме, порядке, составе и плане проведения работ на объекте.

Работы на объектах проводить в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.
7. Требования к выполнению работ: технология и методы производства работ должны быть выполнены в полном соответствии с Описанием объекта закупки, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ. Работы производятся только в отведённой зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. 
Если Законодательством, иными правовыми Актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, Подрядчик обязан выполнить работу, соблюдая эти требования. Качество выполненной работы Подрядчика должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом, результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по контракту обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями. Подрядчик обязан безвозмездно в согласованные с Заказчиком сроки устранить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ допустил отступление от Описания объекта закупки снизившее качество работ. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика и должны быть обеспечены техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. В случае если вина Подрядчика доказана в установленном законом порядке, допускается предоставление эквивалентно равноценного или превосходящего по качеству материала и оборудования.

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах и оборудовании (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам), получить его одобрение на их применение и использование. 

В случае если Заказчик отклонил использование материалов и/или оборудования из-за их несоответствия стандартам качества или ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.
8. Требования, установленные Заказчиком к Подрядчику: 
8.1. Возможность присутствия в месте выполнения работ представителей Главного управления МЧС России по Московской области, заинтересованных органов, осуществляющих контроль за процессом выполнения работ, качеством используемых материалов, оборудования, конструкций и иных изделий.

8.2. Материалы, оборудование и т.п., должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество. 

8.3.  Работы выполняются квалифицированным персоналом. Специалисты подрядчика должны иметь соответствующую профессиональную подготовку, подтвержденную соответствующими документами: сертификаты, удостоверения установленного образца о повышении квалификации. 
9. Общие требования к выполнению работ:
9.1. Подрядчик должен выполнить работы в объёме и в сроки, установленные Описанием объекта закупки. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за ходом выполнения работ, а также уполномоченных представителей контролирующих и надзорных органов.

9.2. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии c Описанием объекта закупки, строительными нормами, правилами и стандартами, а также иными нормативно – правовыми документами, действующими на территории РФ.
10. Требования к качеству работ: в ходе выполнения работ должна быть произведена поставка оборудования и материалов, необходимых для производства работ. Оборудование и материалы должны соответствовать техническим требованиям, действующих СП, СНиП, СаНПиН, ГОСТ, ФЗ Российской Федерации. 

Подрядчик несёт ответственность за соответствие используемых материалов ГОСТам и ТУ, за достоверность сведений о стране происхождения, сохранность всех поставленных материалов и оборудования.

11. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативно-правовых актов.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, несут персональную ответственность лица подрядной организации, в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Организация по выполнению работ должна обеспечивать безопасность труда работающих, на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 

Мероприятия по охране труда должны обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих, (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием устройств и санитарных помещений в соответствии с действующими нормами. 

Организации площадки для ведения на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ.

Для предотвращения аварийных ситуаций при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.  

Места производства работ должны соответствовать требованиям пожарной безопасности и обеспечены силами подрядной организации.  
12. Порядок сдачи и приемки выполненных работ: по факту выполнения работ Сторонами подписывается Двусторонний акт.  Приемка выполненных работ производится в присутствии Подрядчика.
Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ (работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих работ) не менее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки соответствующих работ.
Подрядчик приступает к выполнению работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.
В случае обнаружения Заказчиком недостатков при выполнении работ или некачественно выполненных работах Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. После подписания Двустороннего акта Подрядчик обязан в согласованный Сторонами срок, но не более 5 (пяти) дней своими силами переделать работы для устранения недостатков при выполнении работ и обеспечения их надлежащего качества.
В случае отказа Исполнителя подписать Двусторонний акт или уклонения от его подписания акт составляется в отсутствие Исполнителя.
13. Требования по объему гарантий качества работ: Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе материалы и оборудование   предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества выполненных работ понимается совокупный объем расходов, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.
14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:
Гарантийный срок на работы и материалы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты утверждения Акта о приемке работ, либо в соответствии с гарантийными обязательствами изготовителя. 

Если в гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. 

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчик проводит за счет Подрядчика независимую экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд Московской области.

Перечень работ по текущему ремонту КНС 88 ПСЧ 18 ПСО:
	№ п/п
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1.
	Демонтаж насоса
	шт.
	2

	2.
	Демонтаж автоматики и щита управления
	шт.
	1

	Раздел 2. Ремонт насоса

	3.
	Разборка насоса
	шт.
	2

	4.
	Ремонт редуктора крыльчатки
	шт.
	2

	5.
	Перемотка обмоток статора
	шт.
	2

	6.
	Ремонт обмоток ротора
	шт.
	2

	7.
	Сборка насоса
	шт.
	2

	8.
	Промывка трубопровода 
	м.п.
	630

	9.
	Монтаж насоса
	шт.
	2

	Раздел 3. Монтажные работы

	10.
	Монтаж щита управления 
	шт.
	1

	11.
	Установка автоматических выключателей
	шт.
	4

	12.
	Установка магнитных пускателей
	шт.
	3

	13.
	Установка кнопочных постов управления
	шт.
	2

	14.
	Прокладка и подключение цепей управления
	шт.
	2

	Раздел 4. Пуско-наладочные работы

	15.
	Пуско-наладочные работы 
	шт.
	1

	16.
	Работа илососа
	смен

час
	2

16


