Техническое задание

на оказание  услуг по проведению исследовании проб питьевой воды в 2026году  СК ММЦ

| № п/п | Параметры | Заданные условия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | ФГБУ «СК ММЦ»Минздрава России ( г.Беслан ) РСО-Алания, Правобережный район,г.Беслан, ул.Фриева, 139А skmmcmail.ru телфакс (86737) 3-65-51/3-65-52 |
| 2. | Контактные данные представителя СК ММЦ Минздрава России (г.Беслан) | Инженер-эколог Л.С.Козырева 8-918-821-98-71 kkozyreva.larisa@yandex.ru |
| 3. | Предмет запроса предложений | Проведение исследований проб питьевой воды скважин. |
| 4. | Основание для оказания услуг | Федеральный закон от 30.03.1999г.№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ; Федеральный закон от 07.12.2011года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» |
| 5. | Местоположение объекта | ФГБУ СК ММЦ Минздрава России (г.Беслан) 363029, РСО-Алания,Правобережный район, г.Беслан,ул.Фриева, 139А skmmcmail.ru телфакс (86737)3-65-51/3-65-52 |
| 6. | Объем оказываемых услуг | Оказание услуг по проведению производственного контроля качества питьевой воды скважин ФГБУ «СК ММЦ» Минздрава России (г.Беслан), объем услуг - количество точек отбора проб питьевой воды - 3. |
| 7. | Срок оказания услуг | Срок оказания услуг 1 календарный день с момента подписания Договора по 31.12.2026 гг. Срок предоставления результатов лабораторных исследований - не реже 1 раза в квартал. |
| 8. | Требования к Исполнителю | - Проведение лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды должно осуществляться юридическим лицом, аккредитованным в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации (п.4 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 416-ФЗ «О водоснабжении и водоснабжении и водоотведении )» . - Исполнитель должен иметь собственную аккредитованную лабораторию для проведения химического, бактериологического исследования питьевой воды. - Лаборатория, осуществляющая контроль, должна быть аттестована в обязательном порядке в соответствии с рекомендациями МИ 2427-97 «Оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях» и аккредитована в соответствии с ГОСТ 51000.3-96 «Общие требования к испытательным лабораториям». - Наличие на праве собственности сертифицированных средств измерений, технические характеристики которых соответствуют требованиям действующего законодательства с действующим сроком поверки на период оказания услуг. - Исполнитель обязан использовать в своей работе методики аналитического контроля,методики микробиологических,паразитологических и радиологических анализов, указанные в области аккредитации испытательной лаборатории Исполнителя. |
| 9. | Общие условия и требования, предъявляемые к Исполнителю | 1.При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства в области охраны труда, промышленной,пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии со спецификой оказываемых услуг. Исполнитель берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды,безопасности работающих. 2.Весь задействованный в работе персонал Исполнителя должен соблюдать все необходимые меры противопожарной, промышленной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды, благоустройства и безопасности дорожного движения в соответствии с действующим законодательством РФ и обеспечивать соблюдение требований, инструкций о пропускном и внутри объектовом режимах, использовать спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты. |

Перечень лабораторных исследований проб питьевой воды

| Наименование работ | Кол-во проб за квартал |
| --- | --- |
| Водозабор-1 скаважина |  |
| Контроль качества воды Краткий с/х анализ | 3 |
| Микробиологическое исследование воды | 3 |
| Выезд специалиста на объект для отбора и доставки проб в ИЛЦ | 3 |
| Экспертные заключение по результатам лабораторного исследования | 3 |
| Накопительный резервуар |  |
| Контроль качества воды | 3 |
| Микробиологическое исследование воды | 3 |
| Выезд специалиста на объект для отбора и доставки проб в ИЛЦ | 3 |
| Экспертные заключения по результатам лабораторного исследование | 3 |
| Разводящая сеть |  |
| Контроль качества воды Краткий с/х анализ | 3 |
| Микробиологическое исследование воды | 3 |
| Выезд специалиста на объект для отбора и доставки проб ИЛЦ | 3 |
| Экспертные заключения по результатам лабораторного исследование | 3 |
| Транспортные расходы | 3 |