ДОГОВОР  № ____

г. Ижевск								                    ____________  2026 г.

Акционерное общество «Московское протезно-ортопедическое предприятие», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице управляющего Филиалом «Ижевский» АО «Московское ПрОП» Яковлева Михаила Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 75-25 от  25.10.2025 и Положения о филиале, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________, действующий на основании _______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в соответствии с пп.2 п.10.2 Главы 10 «Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)» Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Акционерного общества «Московское протезно-ортопедическое предприятие», утвержденного Решением Совета директоров АО «Московское ПрОП» (протокол от 15.01.2026 №22), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах филиала «Ижевский» «АО «Московское ПрОП», а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в порядке и в сроки, которые указаны в настоящем Договоре.

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги в соответствии с условиями договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к договору), по цене, указанной в договоре и Спецификации (Приложение № 2 к договору).

| 1.3. Место оказания услуг: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Карлутская набережная,1А |
| --- |
| 1.4. Срок, периодичность оказания услуг: в течение 30 дней с момента подписания договора, по заявке Заказчика. |  |

1.5. Исполнитель обязуется оказывать услуги силами своих работников.

1.6. Исполнитель гарантирует, что работники обладают всеми необходимыми навыками и знаниями для оказания данной услуги

1.7. Вызов Исполнителя для оказания услуги осуществляется путем направления Заказчиком заявки.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать услуги в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.2. Обеспечить своевременное выполнение работ с использованием собственного инструмента,  с надлежащим качеством в полном объеме в соответствии с техническими требованиями и условиями настоящего договора.

2.1.3. Исполнитель самостоятельно организовывает производство работ на объекте. Точное время оказания услуг согласовать с Заказчиком.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. По предварительному согласованию даты и времени оказания услуги проходить на территорию Заказчика для оказания услуг по обслуживанию кондиционеров.

2.2.2. Получать вознаграждение за оказанные услуги в порядке и сроки, которые установлены настоящим Договором.

2.2.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. направить Исполнителю заявку на адрес электронной почты или по телефону указанному в договоре по выбору Заказчика..

Обеспечить доступ Исполнителя к кондиционерам и сопутствующему оборудованию и оказывать содействие в случае необходимости.

2.3.2. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и размере, которые установлены настоящим Договором.

2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты фактически понесенных Исполнителем расходов.

3. Стоимость и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, составляет ______________________ (___________________________) рублей в том числе НДС ____ руб..

3.2. Объем услуг, наименование кондиционеров и сумма за единицу обслуживания, зафиксирована в Спецификации (приложение № 2 к Договору).

3.3. Оплата услуг производится в следующем порядке: в течение 7 рабочих дней после подписания Акта выполненных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Исполнитель в течение 5 рабочих дней после  оказания услуги направляет Заказчику акт об оказании услуг (далее - Акт) и счет.

3.5. Заказчик обязан подписать Акт либо представить мотивированный отказ от его подписания в течение 3 рабочих дней с даты его получения от Исполнителя. В случае если Заказчик не подписывает Акт и не представляет мотивированный отказ от его подписания в срок, установленный настоящим пунктом, Акт считается подписанным на следующий день после истечения срока, установленного настоящим пунктом.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта об оказании услуг по причине некачественного оказания услуг Стороны согласовывают перечень необходимых доработок и сроков их выполнения.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 3.3 настоящего Договора, Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. За нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных п. 1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере 0,1 % от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

5.2. В случае недостижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

5.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

5.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения претензии.

5.5. В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 5.4 настоящего Договора, спор передается в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

6.  Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных  действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

  - В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

7.Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2026 г. а части расчетов до полного исполнения обязательств.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу с момента их подписания обеими Сторонами.

7.3. Настоящий Договор заключен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:

7.4.1. Техническое задание (Приложение № 1).

7.4.2. Спецификация (Приложение N 2).

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| ЗАКАЗЧИК АО «Московское ПрОП» Юр. Адрес: 127486, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Западное Дегунино, ш Коровинское, д. 17А Филиал «Ижевский» АО «Московское ПрОП» Адрес 426063, г. Ижевск, Карлутская набережная,1А ИНН 7743384198 КПП 184143001 Наименование банка БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8598 ПАО СБЕРБАНК Г.ИЖЕВСК р/ счет 40502810368000000026 кор/ счет 30101810300000000601 БИК 048073601 E-mail:izhprop@gmail.com izhevsk@mprop.ru телефон (3412) 27-10-81 Управляющий филиалом «Ижевский» _____________/М.Е.Яковлев м. п. | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № _____

от  ____________  2026 г.

| СОГЛАСОВАНО Директор __________________ __________________ / __________________ «___» _________ 20 __ г. | УТВЕРЖДАЮ Управляющий филиалом «Ижевский» АО «Московское ПрОП» _________________ / М.Е. Яковлев «___» _________ 20 __ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Объект закупки: услуги по техническому обслуживанию кондиционеров на объектах филиала «Ижевский» АО «Московское ПрОП».

- Место выполнения работ: г. Ижевск, ул. Карлутская набережная, д. 1 а.

- Сроки выполнения работ: в течение 30 дней, с момента подписания договора.

- Порядок оплаты: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта выполненных услуг Заказчиком.

- Регламент планового технического обслуживания кондиционеров:

  - Осмотр внутренних, внешних блоков и проверка правильности эксплуатации оборудования.

  - Диагностика оборудования.

  - Проверка креплений, ограждений и конструкций наружных и внутренних блоков с устранением дефектов.

  - Тестирование пультов управления.

  - Тестирование кондиционеров во всех режимах.

  - Проверка и чистка дренажной системы кондиционеров; проверка рабочего давления в системах.

  - Проверка отсутствия слоя инея на теплообменнике внутренних блоков.

  - Чистка фильтров и испарителей внутренних блоков. Антибактерицидная обработка.

  - Очистка входных и выходных жалюзи внутренних блоков.

  - Дозаправка кондиционеров фреоном в пределах допустимой утечки  до 100 г.

  - Проверка герметичности соединений контуров прохождения фреона.

  - Проверка состояния силовых и управляющих цепей.

  - Диагностика работоспособности кондиционеров по температуре и давлению.

  - Замер температуры воздушного потока на выходах внутренних блоков.

  - Проверка исправности электродвигателей и лопастей вентиляторов.

  - Подтягивание резьбовых соединений проводов на клеммных коробках, при необходимости замена предохранителей, наконечников, зачистка контактов.

  - Проверка исправности электрооборудования и автоматики конденсаторных блоков.

  - Проверка состояния теплоизоляции фреоновых трубопроводов и устранение неисправностей.

  - Проверка работоспособности зимних комплектов (РДК).

  - Чистка теплообменников внешних блоков.

  - Устранение выявленных неисправностей и мелкий ремонт кондиционеров, не требующий замены узлов и деталей.

  - Выезды специалиста Исполнителя на Объект по аварийным вызовам Заказчика.

- Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики работ:

  - Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с настоящим техническим заданием, договором, действующими правилами устройства и эксплуатации электроустановок, строительными, противопожарными, санитарно-гигиеническими, экологическими и другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

  - Работы проводятся с использованием ресурсов Исполнителя (товары, изделия, инструменты, конструкции, оборудование, вода, электроэнергия и др.) и за его счет, собственными силами Исполнителя и/или силами привлеченных субподрядчиков. При привлечении субподрядчиков ответственность за качество и сроки работ, соблюдение условий договора лежит на Исполнителе.

  - Исполнитель обеспечивает на объекте наличие достаточного количества квалифицированных работников требуемых специальностей, которые до прибытия на объект Заказчика:

- прошли медицинские осмотры (Приказ Минздрава России от 28.01.2021 №29н);

- прошли обучение, проверку знания требований охраны труда и инструктажи по охране труда (Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 №2464);

- прошли инструктажи по пожарной безопасности и электробезопасности;

- имеют профессиональную подготовку и наряд-допуск на выполнение данных работ.

  - Все сотрудники Исполнителя по прибытии в филиал/обособленное подразделение обязаны пройти:

- вводный инструктаж по охране труда у специалиста по охране труда филиала/обособленного подразделения или назначенного приказом ответственного лица филиала/обособленного подразделения за проведение вводного инструктажа, в соответствии с Программой вводного инструктажа по охране труда для работников подрядных организаций в АО «Московское ПрОП»;

- вводный инструктаж по пожарной безопасности у специалиста по пожарной безопасности или назначенного приказом ответственного за проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности.

  - Отдельные виды работ, для выполнения которых необходима лицензия, специальное разрешение или членство в саморегулируемой организации (СРО), могут выполняться только лицами, имеющими такую лицензию или специальное разрешение, полученные в установленном законом порядке.

  - Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, установленных на объекте Заказчика.

  - Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

- появления на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- нарушения правил трудового распорядка;

- нарушения правил охраны труда;

- нарушения правил пожарной безопасности;

- нарушения технологического процесса выполнения работ;

- при выявлении фактов хищения;

- иных нарушений Законодательств Российской Федерации.

  - Работы производятся только в отведенной зоне работ с минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли и загрязнения воздуха. После окончания работ ежедневно силами Исполнителя производится уборка помещений и территории, задействованных при производстве работ. Строительный мусор временно складируется в отведенных местах, согласованных с Заказчиком. После полного окончания работ по Договору Исполнитель обязан привести в надлежащее состояние своими силами и средствами все места, задействованные при производстве работ.

  - Исполнитель должен организовать доставку товаров и оборудования, необходимого для выполнения работ своими силами и средствами, до места выполнения работ. Доставка строительных материалов и оборудования производится только в отведенную зону, письменно согласованную с Заказчиком, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, для сокращения шума и пыли. Доставка, разгрузка и хранение материалов для выполнения работ на территории Заказчика не должны препятствовать или создавать неудобства работе учреждения, представлять угрозу для работников и посетителей.

  - Исполнитель несёт ответственность за сохранность инженерных сетей, конструкций зданий и других элементов, не подлежащих демонтажу или ремонту. Возникшие при проведении работ по вине Исполнителя дефекты должны быть устранены Исполнителем за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.

  - Исполнитель отвечает за безопасность места проведения работ и за безопасность проведения самих работ. Место производства работ должно быть обеспечено средствами пожаротушения и аптечками первой помощи в соответствии с действующими нормами. Зона возможного падения сверху материалов, инструмента и мусора должна быть ограждена. На ограждении опасной зоны вывешивают предупредительные надписи.

  - Все материалы и конструкции должны быть новыми (под термином «новый» понимается продукция, которая не была в употреблении, в ремонте, не была восстановлена, в отношении которой не была осуществлена замена основных частей, не были восстановлены потребительские свойства и изготовлена не ранее 2026 года).

  - Все строительные материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны иметь документы (сертификаты соответствия качества и/или паспорта), подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Данные документы должны быть представлены Заказчику до начала выполнения работ Исполнителем.

  - Технические характеристики товаров (материалов), используемых при выполнении работ, их безопасность, функциональные характеристики (потребительские свойства) и иные параметры должны соответствовать настоящему Техническому заданию.

  - Исполнитель несет ответственность за соответствие используемых материалов техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

  - Во всех случаях, когда в настоящем Техническом задании имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать выполняемые работы, а также поставляемые и (или) используемые материалы, оборудование и другие товары, выполняются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено в настоящих документах. В случае утраты отдельными документами нормативной силы к моменту начала или в процессе выполняемых работ, такие документы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

  - Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам выполняемых работ, делать соответствующие записи в общем журнале работ, приостанавливать работы и запрашивать необходимые документы и информацию по выполняемым работам.

  - Исполнитель обязан соблюдать технологию производства строительных работ, регламентируемую действующими строительными нормами и правилами.

  - По завершении каждого вида работ, подлежащего освидетельствованию, Исполнитель обязан известить об этом Заказчика. Заказчик производит освидетельствование работ в натуре, контрольные замеры, проверку результатов и подписание актов освидетельствования скрытых работ, предоставленных Исполнителем, с приложенными документами, подтверждающими качество материалов.

  - Исполнитель не имеет права приступать к производству последующих этапов работ без освидетельствования предшествующих работ Заказчиком (если они являются скрытыми, либо их невозможно будет представить на итоговую приемку).

  - Если при оценке степени соответствия параметров по какому-либо виду работ требованиям настоящего технического задания и нормативных документов не выполнены указанные условия, эти работы подлежат повторной приемке и оценке после переделки (исправления) без изменения цены Договора.

  - Гарантия качества выполненных работ, в том числе используемых в работе материалов, предоставляется в полном объеме. Срок гарантии на выполненные работы и используемые сопутствующие материалы составляет 1 год со дня подписания Сторонами итогового Акта о приемке выполненных работ или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

  - В период гарантийного срока Исполнитель обязуется в течение 30 календарных дней со дня уведомления его Заказчиком за свой счет проводить необходимый ремонт, а также устранять недостатки в соответствии с требованиями действующего законодательства. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недостатках, для их подтверждения, Заказчик проводит квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в арбитражный суд с возложением на Исполнителя всех затрат по экспертизе.

7.  Нормативная документация, которой должны соответствовать работы.

Исполнитель обязан выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием, Договором, сметной документацией, действующими правилами устройства и эксплуатации электроустановок, строительными, противопожарными, санитарно-гигиеническим, экологическими и другими нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации, в том числе:

7.1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

7.2. Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

7.3. Постановление Правительства РФ от 18.02.2022 N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой".

7.4. "ГОСТ Р 51125-98. Государственный стандарт Российской Федерации. Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний" (утв. И введен в действие Постановлением Госстандарта России от 14.01.1998 N 2).

7.5. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 6. Электрическое освещение. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.1, 7.2" (утв. Минтопэнерго России 06.10.1999).

7.6. Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

7.7. "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание. Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8" (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 N 150).

7.8 Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 "Об утверждении глав Правил устройства электроустановок".

7.9. Приказ Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст «ГОСТ 30494-2011. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

7.10. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

7.11. ГОСТ Р 50938-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги бытовые. Ремонт, установка и техническое обслуживание электрических машин и приборов. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1348-ст).

7.12. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

7.13. ГОСТ 18322-2016. Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения" (введен в действие Приказом Росстандарта 28.03.2017 N 186-ст).

7.14. СП 336.1325800.2017. Свод правил. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 15.09.2017 N 1222/пр).

7.15. СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр).

7.16. ГОСТ Р 27.102-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения" (введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 08.10.2021 N 1104-ст).

7.17. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии".

7.18. «СТ СЭВ 3694-82. Стандарт Совета экономической взаимопомощи. Кондиционеры электрические бытовые. Требования по безопасности и методы испытаний», утвержденный Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации, июль 1982.

7.19. "ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и

аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 N 5039).

7.20. "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875).

8. Порядок выполнения работ и приема передачи результатов работ, перечень документов по исполнению обязательств, предоставляемых исполнителем.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан:

  - Обеспечить постоянную действующую телефонную, факсимильную связь, электронную почту и предоставить Заказчику в письменной форме номера контактных телефонов, факса и адрес электронной почты.

  - Предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за производство работ и взаимодействие с представителями Заказчика.

  - Предоставить список лиц с указанием Ф.И.О. и паспортных данных сотрудников, которые будут производить работы на объекте и номера автотранспортных средств. Пропуск сотрудников Исполнителя в места выполнения Работ производится строго согласно списку после предъявления паспорта.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора Исполнитель обязан предоставить для согласования график производства работ.

  - Исполнитель должен соблюдать сроки и время выполнения работ в соответствии с утвержденным графиком производства работ. По согласованию с Заказчиком возможно внесение изменений в график производства работ.

  - За нарушение сроков графика производства работ, не согласованное с заказчиком, Исполнитель несет ответственность в виде штрафа в размере 5% от стоимости Договора и пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства и устанавливаются Договором в размере одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом Договора) и фактически исполненных Исполнителем.

  - За каждый факт ненадлежащего исполнения обязательств по договору не связанного со сроками исполнения работ, подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 5% от стоимости Договора.

  - Время производства работ - с 08:00 до 16:30, при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение времени производства работ или работа в выходные и праздничные дни, а также в ночное время рассматриваются Заказчиком по письменному запросу от Исполнителя.

  - Демонтажные и монтажные работы, связанные с сильным шумом и вибрацией, разрешается проводить с 8:00 до 16:30. В случае необходимости, график работы может быть изменен Заказчиком с предварительным уведомлением Исполнителя.

  - Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать их Заказчику в установленном Договором порядке.

  - По окончании строительно-монтажных работ Исполнитель обязан произвести уборку строительного мусора, вывоз его на полигон для дальнейшей утилизации и провести благоустройство территории.

  - Приемка выполненных работ (этапа работ) осуществляются по акту приемки выполненных работ с приложением ведомости выполненных работ.

  - Исполнитель оформляет Акт приемки выполненных работ, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя при условии качественно выполненных работ.

  - Приемка результатов работ производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Исполнителя об ее исполнении.

  - В случае несвоевременного предоставления Исполнителем в адрес Заказчика комплекта исполнительной документации, либо предоставления Исполнителем неполного или неправильно оформленного комплекта исполнительной документации и осуществления действий Заказчика по возврату такой документации, ответственность за нарушение срока, предусмотренного настоящим Техническим заданием для принятия результата выполненных работ, Заказчик не несет.

  - Работы, выполненные Исполнителем с отклонением от настоящего Технического задания, с нарушением действующего законодательства и иных нормативных правовых актов, а также нормативных документов в области строительства, Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат.

  - При выявлении дефектов и недоделок в работе Исполнителя в период приемки результата работ Заказчиком составляется Акт с замечаниями, с указанием сроков их устранения. Исполнитель обязан незамедлительно устранить их за свой счет и повторно известить Заказчика об устранении замечаний и готовности к сдаче результата выполненных работ. Если Исполнитель при устранении замечаний не укладывается в срок, предусмотренный п. 3 Технического задания, ответственность за нарушение срока окончания работ Заказчик не несет.

  - В случае, если Исполнитель уклоняется от подписания Акта о выявленных недостатках, заказчик направляет ему подписанный со своей стороны Акт заказным письмом с уведомлением о вручении. В этом случае Заказчик организовывает проведение независимой экспертизы объема и качества работ.

  - Исполнитель обязан по требованию Заказчика возместить расходы на оплату услуг независимой экспертизы в течение 20 рабочих дней со дня получения ее результатов. Исключение составляют случаи, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений при производстве работ Исполнителем по настоящему Техническому заданию или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками.

  - Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте, обеспечив при этом сохранность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций.

  - Заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации Объекта и не могут быть устранены Исполнителем или Заказчиком.

  - Ответственность за сохранность результата ремонта до его приемки комиссией несет подрядная организация (Исполнитель).

  - Ответственность за безопасность работников на объекте во время проведения работ несет их работодатель (Исполнитель). Заказчик обеспечивает допуск к работе только при соблюдении всех требований Положения о допуске подрядных организаций к производству работ на территории в АО «Московское ПрОП».

Приложение № 2

к договору № _____

от  ____________  2026 г.

Спецификация

| №п/п | Наименование Товара | Единица измерения | Кол-во (шт) | Цена за шт, руб. | стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию кондиционера CHIGO | шт | 5 |  |  |
| 2 | Услуги по техническому обслуживанию кондиционера General Clemate | шт | 5 |  |  |
| 3 | Услуги по техническому обслуживанию кондиционера Ballu | шт | 7 |  |  |
| 4 | Услуги по техническому обслуживанию кондиционера Komanchi | шт | 1 |  |  |
| 5 | Услуги по техническому обслуживанию кондиционера AC-электрик | шт. | 2 |  |  |

Итого общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, составляет ______________________ (___________________________) рублей, в том числе НДС _______ руб.

Подписи сторон:

| Управляющий филиалом «Ижевский» _____________/М.Е.Яковлев м. п. | _______________________ ___________________/ м. п. |
| --- | --- |