Приложение 1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на поставку медицинского изделия

«Аптечка АНТИШОК стандарт»

для нужд Уральского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России

- Назначение, цель и задачи поставки Товара (оборудования).

  - Задача - укомплектование Уральского филиала ФГБУ ЦЭПП МЧС России аптечкой АНТИШОК стандарт для оказания первой медицинской помощи при различных травмах и несчастных случаях, вызывающих шоковое состояние, а также анафилактическом шоке, вызванном аллергическими реакциями и различными факторами.

  - Аптечка является медицинским изделием и согласно п. 1.4 клинических рекомендаций Минздрава РФ от 14 апреля 2025 года «Анафилактический шок» необходима в использовании при оказании стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке.

1.3. 	Заказчик: ФГБУ ЦЭПП МЧС России.

- Адрес, срок и время поставки Товара (медицинского изделия).

- 2.1 	Поставка Товара (медицинского изделия) осуществляется по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д.84.

- 2.2 	Поставщик должен осуществить поставку Товара, погрузку, разгрузку и подъем на этажи по адресу поставки своими силами и за счет собственных средств.

2.3 	Поставка Товара производится в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта с 09.00 до 18.00 часов по местному времени (за исключением выходных дней и дней общегосударственных праздников), после предварительного согласования с Заказчиком не менее чем за 2 рабочих дня в связи с необходимостью оформления пропуска на доступ в здание по адресу поставки.

- Качество поставляемого Товара (медицинского изделия).

  - Поставляемый Товар должен соответствовать стандартам и быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). В случае обнаружения некачественного или не соответствующего заявленным требованиям Товара Заказчик имеет право предъявить претензии Поставщику в течение всего срока гарантии и потребовать замены некачественного товара в согласованные сроки за счет Поставщика.

  - Поставляемый товар должен поставляться в фирменной упаковке изготовителя с соответствующей маркировкой. Упаковка и маркировка товара (при наличии) должны соответствовать требованиям ГОСТа. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке к конечному месту эксплуатации.

  - Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Во время гарантийного срока товара в случаях выявления его несоответствия надлежащему качеству или его дефекта, определяемого в процессе эксплуатации товара, не позволяющему использовать товар по своему предназначению, последний должен быть заменён на аналогичный товар Поставщиком.

- Комплектация и документация

  - Количество: 1 комплект

  - Предлагаемый к поставке Товар должно быть работоспособным и содержать все необходимые комплектующие.

  - Товар должен соответствовать описанию, особенностям и характеристикам комплектации.

  - Подтверждением качества поставляемого Товара со стороны Поставщика являются документы, установленного образца декларация о соответствии (действующий сертификат соответствия и т.п.) в случае установления действующим законодательством соответствующих требований. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного на Товар, при условии соблюдения Заказчиком условий хранения (соблюдение температурного режима и т. д.).

Приобретение медицинского изделия:

«Аптечка АНТИШОК стандарт»

1. Наименование и общее количество поставляемых Товара:

Таблица 1

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аптечка АНТИШОК стандарт | Шт. | 1 |

2. Общие требования к Товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

Таблица 2

| № п/п | Наименование товара | Требования к техническим характеристикам и потребительским свойствам |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аптечка АНТИШОК стандарт ОКПД-2: 21.20.24.170 «Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи» | Аптечка «Антишок стандарт» должен иметь комплектацию: - Раствор эпинефрин 0,1 % в ампулах № 10 - Раствор преднизолона (30 мг) в ампулах №10 - Хлоропирамин 2% - 1 мл в ампулах №10 - Сальбутамол аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза №2 - Раствор декстрозы 40% в ампулах № 20 - Раствор хлорида натрия 0,9% в ампулах № 20 - Раствор декстрозы 5% – 250 мл (стерильно) № 2 - Раствор натрия хлорида 0,9% - 400 мл №2 - Раствор атропина 0,1% в ампулах №5 - Этанол 70% – 100 мл - Роторасширитель №1 - Языкодержатель №1 - Жгут №1 - Шприцы одноразового пользования 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл и иглы к ним по 5 шт. - Внутривенный катетер или игла (калибром G14-18; 2,2-1,2 мм) №5 - Система для внутривенных капельных инфузий №2 - Перчатки медицинские одноразовые 2 пары - Воздуховод - Аппарат дыхательный ручной (тип AMBU) - Ларингеальная маска - Надгортанные устройства для обеспечения проходимости дыхательных путей Срок годности- не менее 1 года |

3. Аптечка АНТИШОК стандарт должна содержать:

Таблица 3

| N п/п | Наименование | Требуемое количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пластиковый футляр | Не менее 1 шт. |
| 2. | Регистрационное удостоверение, декларация соответствия, сертификат соответствия. | наличие |

Примечание:

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара в фасовке, отличной от указанной в Описание объекта закупки, при условии сохранения общего количества товара, требуемого к поставке.

- По согласованию с Заказчиком допускается поставка Товара - качество, технические и функциональные характеристики которого являются улучшенными по сравнению с качеством, техническими и функциональными характеристиками, запрашиваемыми Заказчиком в аукционной документации, но при сохранении его целевого и функционального назначения и функциональных составляющих в полном объеме присущих запрашиваемой Заказчиком модели.

Заместитель начальника филиала 	                                         	            	           Богданова А.В.

Начальник ОМПР                                                                                                                    Пестова С.С.