Техническое задание на поверку 
Приборов учета тепловой энергии
	№ пп
	Наименование прибора для поверки
	Наименование
	Количество

	1
	Тепловычислитель 
	ТВК-01
	1 шт

	2
	Расходомер 
	РСЦ КП10 Ду20, Ру16
	2 шт

	3
	Термопреобразователь (2 шт)
	КТС-Б
	1 комплект

	4
	Манометр
	МТ-100
	2 шт


Адрес установки: г. Киров, Нововятский район, мкр. Радужный, пер. Школьный 3.

Срок оказания услуг в течение 21 (двадцати одного) дня с даты заявки Заказчика. Исполнитель имеет право по согласованию с Заказчиком оказать услуги досрочно.
4 из 3

