	


	
	


                                                                                     Приложение № 1 к контракту 


Техническое задание 

Закупка на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 согласно ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

           В состав услуг по проведению технической экспертизы энергетического оборудования ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области входит:

 - Оценка фактического технического состояния оборудования и его соответствие требованиям технической документации;
- Определение остаточного ресурса оборудования;
- Выявление дефектов, повреждений и причин их возникновения;
- Оценка возможности и целесообразности дальнейшей эксплуатации оборудования;
           - Выезд на место оказания услуг и обследование энергетического оборудования;  
           - Разработка и выдача заказчику заключения экспертизы энергетического оборудования;
           Необходимые требования к исполнителю:
           - Наличие сертификата соответствия на проведение экспертизы энергетического оборудования (сертификатами соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2.15)).
           Место оказания услуг: Тульская область, г. Донской, мкр. Комсомольский, 
проезд Димитрова, д. 1.
           Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 30 октября 2026 г.
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