Приложение № 1 к контракту

Техническое задание

Закупка на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 согласно ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В состав услуг по проведению технической экспертизы энергетического оборудования ФКУ ИК-1 УФСИН России по Тульской области входит:

- Оценка фактического технического состояния оборудования и его соответствие требованиям технической документации;

- Определение остаточного ресурса оборудования;

- Выявление дефектов, повреждений и причин их возникновения;

- Оценка возможности и целесообразности дальнейшей эксплуатации оборудования;

- Выезд на место оказания услуг и обследование энергетического оборудования;

- Разработка и выдача заказчику заключения экспертизы энергетического оборудования;

Необходимые требования к исполнителю:

- Наличие сертификата соответствия на проведение экспертизы энергетического оборудования (сертификатами соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2.15)).

Место оказания услуг: Тульская область, г. Донской, мкр. Комсомольский,

проезд Димитрова, д. 1.

Срок оказания услуг: с даты заключения контракта по 30 октября 2026 г.

Начальник ЭМО

подполковник внутренней службы                                                                        	А.В. Харитич

«___»______________ 2026 г.