Техническое задание

На поставку расходных материалов и электроустановочных изделий для ремонта и обслуживания электрических  сетей ИРЛИ РАН (2).

- Наименование оказываемых услуг: Поставка расходных материалов и

электроустановочных изделий для ремонта и обслуживания электрических  сетей ИРЛИ РАН.

- Заказчик: Федеральное государственное  бюджетное учреждение науки Институт русской

литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук.

- Место оказания услуг: 199034, г. Санкт-Петербург, наб. Макарова, дом 4.

- Наименование товара, его технические характеристики и количество.

| №№ п/п | Наименование товара и его характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник Navigator DSP-04S 600-IP65-2хT8-G13 61446 Вид крепления- накладной Тип- настенные/потолочные Цоколь-G13 Тип лампы- светодиодная Лампа в комплекте- нет Материал корпуса/плафона/арматуры - пластик Цвет плафона/арматуры- прозрачный/белый Напряжение питания-220 В Длина светильника-664 мм Ширина светильника-108 мм Тип колбы-T8 -2 шт. Защита от пыли и влаги- IP65 Габариты без упаковки-664х108х63 мм Влагозащищенный- да Пылезащищенный- да Форма корпуса- прямоугольник Наличие ламп – нет. | 20шт. |
| 2 | Светильник Navigator DSP-04S 600-IP65-1хT8-G13 61449 Вид крепления-накладной/подвесной Тип- настенные/потолочные Цоколь-G13 Тип лампы- светодиодная Материал корпуса/плафона/арматуры -пластик Напряжение питания-220 В Длина светильника-664 мм Ширина светильника-71 мм Тип колбы-T8 -1шт. Защита от пыли и влаги-IP65 Габариты без упаковки-63х71х664 мм Влагозащищенный - да Пылезащищенный- да Форма корпуса- прямоугольник Наличие ламп – нет. | 20 шт. |
| 3 | Светильник Navigator DSP-04S 1200-IP65-2xT8-G13-R 14333 Вид крепления- накладной Тип- настенные/потолочные Мощность светильника-72 Вт Цоколь- G13 Тип лампы- светодиодная Лампа в комплекте- нет Материал корпуса/плафона/арматуры- пластик Цвет плафона/арматуры - белый/серый Напряжение питания - 220 В Длина светильника - 1273 мм Ширина светильника -100 мм Тип колбы -T8 Защита от пыли и влаги - IP65 Габариты без упаковки -57х100х1273 мм Количество светодиодов/ламп -2 шт. Влагозащищенный -да Пылезащищенный -да Форма корпуса -прямоугольник Температура эксплуатации -от -40 до +40 °С Наличие ламп – нет. | 60шт. |
| 4 | Светильник Navigator 61 299 DPO-04-1200-IP20-2хT8-G13 без ламп 20376 463082 Вид крепления-накладной/подвесной Тип -настенные/потолочные Цоколь- G13 Тип лампы- светодиодная Лампа в комплекте- нет Материал корпуса/плафона/арматуры -полистирол/металл Цвет плафона/арматуры -прозрачный/белый Длина светильника-1237 мм Ширина светильника-120 мм Тип колбы-T8 Защита от пыли и влаги-IP20 Габариты без упаковки-1237х120х57 мм Количество светодиодов/ламп- 2 шт. Пылезащищенный - да Форма корпуса- прямоугольник Температура эксплуатации -от -40 до +40 °С Тип рассеивателя - призма ГОСТ-ТР ТС 004/2001, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 Наличие ламп – нет. | 60шт. |
| 5 | Однофазное реле напряжения РН-111М Номинальное напряжение 220/230 В Максимальный коммутируемый ток - 16 А Крепление – DIN-рейка. Код ТНВД - 8556 49 00 00 | 1 шт. |
| 6 | # Трековый светильник Gauss цилиндр 12W 1100lm 4000K 180-220V IP20 55х185мм белый LED TR079 Мощность-12 Вт Напряжение питания- 220 В Угол освещения-36 град. Цветовая температура-4000 К Тип лампы- встроенные светодиоды Количество ламп- 1 шт. Тип цоколя- нет(встроенные светодиоды) Лампа в комплекте- есть Степень защиты- IP20 Компоненты трек системы- светильник трековый Тип шинопровода- механический (однофазный) Способ установки- на шинопровод Цвет корпуса- белый Форма корпуса- цилиндр Количество фаз- 1 Световой поток- 1100 лм Вес нетто- 0.19 кг Габариты без упаковки- 185х55 мм Мощность лампочки- 12 Вт Коллекция- Track Lights Высота- 185 мм Ширина/диаметр- 55 мм Материал корпуса- алюминий | 30 шт. |
| 7 | # Накладной шинопровод GAUSS 2м белый с адаптером питания и заглушкой 1/20 TR102 Тип- шинопровод Длина- 2 м Материал- алюминий/медь/пластик Количество фаз- 1 Напряжение- 220(230) В Степень защиты- IP20 Цвет- белый Вес нетто- 0.48 кг Габариты без упаковки- 2000х34х17 мм Модельный ряд- TR | 10 шт. |

- Требования к качеству и безопасности товара

  - Все изделия должны быть новыми, не восстановленными, то есть не бывшими в

- эксплуатации, работоспособными, должны обеспечивать бесперебойную работу оборудования, иметь необходимые сертификаты, паспорта, гарантийные талоны и др. документы, если это требуется нормативными документами.

  - На продукции не должно быть следов механических повреждений.

  - При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или

- надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

- 5.4. В случае предъявления претензии по качеству Товара по причине несоответствия

- его условиям Контракта или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, заменить Товар или его часть Товаром, качество которого соответствует условиям Контракта, в течение 3 суток.

5.5.В период гарантийного срока Поставщик обязан заменить некачественный

товар в течение дня, следующего за днем получения заявки от Получателя. Расходы, связанные с транспортировкой неисправного товара, осуществляются за счет Поставщика.

5.6 Цена контракта включает все расходы, связанные с его исполнением , в том числе расходы на погрузку товара и его доставку Заказчику.

- Требования к таре и упаковке товара

- Все расходные материалы должны быть поставлены в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.

Ведущий инженер                                               Чуприна Д.С.