Приложение №1 к Контракту

Описание объекта закупки

Поставка нагревательной плиты

- Характеристики объекта закупки:

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. Измерения характеристики | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плита нагревательная | Размер платформы | 300х300 | мм | 1 штука |
|  |  | Материал корпуса | сталь покрытая порошковой краской |  |  |
|  |  | Материал рабочей поверхности | алюминиевый сплав с керамическим покрытием |  |  |
|  |  | Температура нагрева рабочей поверхности | от комнатной +10 до +350-400 | °С |  |
|  |  | Контроллер | цифровой |  |  |
|  |  | Точность поддержания температуры | ± 1,0 | °С |  |
|  |  | Неравномерность нагрева по поверхности | ± 5 | % |  |
|  |  | Мощность | 1,6 | кВт |  |
|  |  | Таймер | 0-9999 | мин |  |
|  |  | Вес | 16-19 | кг |  |
|  |  | Внешние размеры | 300х430х190 | мм |  |
|  |  | Электропитание | 220, 50/60 | В, Гц |  |

- Основные условия исполнения контракта

2.1. Срок поставки товара:

В течение 30 (Тридцати) рабочих дней с момента заключения Контракта.

2.2. Место поставки товара:

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 120, лит. А, проходная.

В поставку включены доставка, погрузка и разгрузка Товара, перенос Товара до места, указанного Заказчиком, собственными силами и за свой счет.

Установлен запрет на поставку Товара третьими лицами. При поставке упакованного товара на внешней упаковке должны быть прикреплены документы, позволяющие идентифицировать номер/дату Контракта, предмет Контракта и самого Поставщика (требования установлены в соответствии с правилами обеспечения безопасности в учреждении).

Для осуществления допуска на территорию Заказчика Поставщик не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара обязан предоставить Заказчику паспортные данные водителя, марку и госномер автомашины.

2.3. Требования к гарантийному сроку:

На поставляемый Товар (оборудование) предоставляется гарантия сроком не менее чем на 12 (Двенадцать) месяцев. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром.

2.4. Требование к товару:

Товар должен соответствовать стандартам и требованиям, предъявленным к товару такого рода и подтверждаться необходимыми действующими документами.

Поставляемый Товар должен быть работоспособным, должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым и ранее не использованным (Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном его использовании. Поставщик гарантирует, что в отношении Товара отсутствуют требования третьих лиц.

  - Дополнительные условия поставки:

Одновременно с Товаром Поставщик передает Заказчику:

- полный комплект документов, подтверждающих факт поставки Товара: товарную накладную и счет-фактуру (при наличии) и\или универсальный передаточный документ, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), а также счет на оплату Товара;

- копии сертификатов соответствия на Товар, заверенные подписью Поставщика и печатью Поставщика в случае их наличия (если наличие сертификатов необходимо).

Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

  - Порядок оплаты:

Оплата производится в течение 10 (Десяти) рабочих дней за товар, поставленный в полном объеме, после подписания сторонами Товарной накладной (ТОРГ-12) и счета-фактуры (при наличии), и/или универсального передаточного документа, акта приемки товаров, работ, услуг (ф. 0510452), на основании счета. Авансирование не предусматривается.

Источник финансирования – средства бюджетных учреждений на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на выполнение работ.

  - Порядок приемки

Приемка Товара осуществляется Заказчиком в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с даты поставки Товара, оформляется документом о приемке (Товарная накладная, либо универсальный передаточный документ), который подписывается Заказчиком, или же Поставщику Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.

2.8. Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Размер штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком) утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042.

2.9. Арбитраж:

В случае невозможности разрешить спор в порядке переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.10. Прочие условия:

Любая переписка Сторон в связи с исполнением настоящего Контракта оформляется в письменном виде и направляется одной Стороной другой Стороне заказной почтой, по телексу, телеграфу, факсу или электронной почтой.

Для осуществления допуска в помещения Заказчика не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты поставки Товара, предоставить Заказчику список персонала, который будет осуществлять поставку Товара.

Контактные данные Заказчика:

Адрес: г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки д.124, литера А

Телефон, факс: (812) 244 0000

E-mail: a.kil@vniio.ru

Контактное лицо: Ведущий инженер Киль Анна Олеговна