                                                                                            Описание объекта закупки 
1. Наименование объекта закупки: Комплект фильтров для очистителя воздуха “ТИОН  А”
2. Количество, код позиции, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
	№

п/п
	Наименование товара, работы, услуги, 

код позиции КТРУ (в случае, если товар, работа, услуга включена в КТРУ)
	Описание объекта закупки
	Единица измерения
	Количество

	1
	28.25.14.111
Комплект фильтров  для очистителя   воздуха   “ТИОН  А”

	Префильтр:  не менее 1 шт 
Класс фильтрации: не ниже G4
Совместимость: с посадочными гнездами очистителя серии Тион А
Индивидуальная упаковка: Заводская герметичная упаковка
Маркировка: наименования производителя, даты изготовления и номера партии
Гарантия: Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного заводом-изготовителем.
Размеры: 460х140х15мм

	Шт.

	16


	
	
	Комплексный фильтр:  не менее 4 шт 
Класс фильтрации: не ниже Е11
Совместимость: с посадочными гнездами очистителя серии Тион А
Индивидуальная упаковка: Заводская герметичная упаковка
Маркировка: наименования производителя, даты изготовления и номера партии
Гарантия: Поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 80% от установленного заводом-изготовителем.
Размеры: 300 × 120 × 82 мм
	Шт.

	64



Требования к упаковке товара:
Поставщик должен обеспечить упаковку Товар, способную предотвратить их повреждение или порчу во время транспортировки к Месту доставки. Упаковка Товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. При определении габаритов упаковки Товара и их веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность Мест доставки и отсутствие грузоподъёмных средств в пунктах по пути следования Товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
Требования к отгрузке товара:
Доставка Товара до места доставки Товара производится силами и средствами Поставщика. 
Требования к качеству и безопасности товара: 

Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами, утверждёнными на данный вид Товара.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым.

Весь поставляемый товар должен сопровождаться необходимыми документами о качестве: 
1. Копию действующего Регистрационного удостоверения Росздравнадзора (с приложением, где указаны данные фильтры).
2. Копию Декларации или Сертификата о соответствии.
3. Паспорт изделия завода-изготовителя 
Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего срока годности Товара.
В случае выявления в течение всего срока годности  Товара существенного нарушения требований к качеству Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества. Все расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.
