1) Светильник :
Напряжение питания:220 В
Мощность светильника:36 Вт
Световой поток:3200 лм
Цветопередача:80 Ra
Тип лампы:встроенные светодиоды 
Тип колбы:нет 
Цоколь:встроенные светодиоды 
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