- Светильник :

Напряжение питания:220 В

Мощность светильника:36 Вт

Световой поток:3200 лм

Цветопередача:80 Ra

Тип лампы:встроенные светодиоды

Тип колбы:нет

Цоколь:встроенные светодиоды