Спецификация к приложению электронной версии Контракта

Описание объекта закупки

на поставку оборудования для ремонта системы АПС Звенигородского филиала Финансового университета.

- Общие требования:

- Поставщик должен поставить весь объем заявленного Товара, согласно предоставленному перечню, указанному в п.2. Технические требования к товару Заказчика

- Поставщик должен поставить Товар в помещение по адресу: Российская Федерация, Московская область, г.о.Одинцовский, г.Звенигород, ул.Спортивная, д.2А

- Качество товара: функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов.

Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей.

- Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства),товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, иметь паспорт на товар или иной документ.

- Поставщик одновременно с передачей товара передает документы, предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара и его технические характеристики, если такие документы предусмотрены.

- Поставка Товара, в т.ч. доставка, разгрузка по помещениям должна быть осуществлена Поставщиком в течении 3 рабочих дней с момента подписания Контракта.

1.7. Гарантийный срок: на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком Документа о приемке. В случае наступления гарантийного случая (выявления дефекта(-ов) и/или неисправности(-ей) и/или несоответствий Товара требованиям Технического задания) Поставщик обязан произвести ремонт Товара, а в случае невозможности ремонта заменить Товар на новый в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления претензии Заказчиком. Товар должен строго соответствовать требованиям Технического описания.

2.Технические требования к Товару:

| № п/п | Наименования Товара | # Ед. изм. | # Кол-во | # Показатели закупаемого товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 | # 4 | 5 |
| 1. | # Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 # ОКПД 2 26.30.50.121 | Шт . | # 20 | # Основные характеристики: # НАИМЕНОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ; # ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; # ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ. # питание по линии; # двухпроводной. # линии связи; # 8…11; # В. # ток потребления; # до 500; # мкА. # степень защиты оболочки; # IP41. # диапазон рабочих температур; # -30…+55°; # С. # габаритные размеры; # 100 х 47; # Миллиметр. # защита от неправильного подключения. # Цвет; # белый.. |

Обстоятельство, обусловливающее внесение дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога.

В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Заказчиком принято решении о расширении предъявляемых дополнительной информации, дополнительных потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога, в связи с недостаточностью описания по приведенным позициям ниже по сравнению с позициями «Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для обеспечения полноты описания объекта закупки, которое позволит максимально качественно и рационально использовать выделенные бюджетные средства для обеспечения деятельности учреждения в рамках планируемой закупки.

При описании объекта закупки Заказчик использовал показатели, требования, условные обозначения и терминологию, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. Показатели, требования, условные обозначения и терминология, относящиеся к техническим и качественным характеристикам объекта закупки, не установленные техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, заимствованы из технических паспортов производителей оборудования и использованы в документации при описании объекта закупки с целью максимального использования возможностей выпускаемого оборудования с учетом места предполагаемой эксплуатации объекта закупки.