                                                                                                                                             Спецификация к приложению электронной версии Контракта
Описание объекта закупки
на поставку оборудования для ремонта системы АПС Звенигородского филиала Финансового университета.

1. Общие требования:
1.1. Поставщик должен поставить весь объем заявленного Товара, согласно предоставленному перечню, указанному в п.2. Технические требования к товару Заказчика
1.2. Поставщик должен поставить Товар в помещение по адресу: Российская Федерация, Московская область, г.о.Одинцовский, г.Звенигород, ул.Спортивная, д.2А 
1.3. Качество товара: функциональные, технические и качественные характеристики товара, эксплуатационные характеристики поставляемого товара и иные показатели товара, должны соответствовать Техническому заданию, условиям контракта и действующему законодательству Российской Федерации, требованиям ГОСТов, ТУ, СанПинов. 
Товар должен соответствовать требованиям, обеспечивающим его безопасность для жизни и здоровья потребителей. 
1.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства),товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения, иметь паспорт на товар или иной документ.
1.5. Поставщик одновременно с передачей товара передает документы, предусмотренные правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательные для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара и его технические характеристики, если такие документы предусмотрены.
1.6. Поставка Товара, в т.ч. доставка, разгрузка по помещениям должна быть осуществлена Поставщиком в течении 3 рабочих дней с момента подписания Контракта.
1.7. Гарантийный срок: на поставляемый товар составляет не менее 12 месяцев со дня подписания Заказчиком Документа о приемке. В случае наступления гарантийного случая (выявления дефекта(-ов) и/или неисправности(-ей) и/или несоответствий Товара требованиям Технического задания) Поставщик обязан произвести ремонт Товара, а в случае невозможности ремонта заменить Товар на новый в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления претензии Заказчиком. Товар должен строго соответствовать требованиям Технического описания.


2.Технические требования к Товару:

	№ п/п
	Наименования Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Показатели
закупаемого товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03
ОКПД 2 26.30.50.121

	Шт
.
	20
		Основные характеристики:
	НАИМЕНОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

	питание по линии
	двухпроводной
	

	линии связи
	8…11
	В

	ток потребления
	до 500 
	мкА

	степень защиты оболочки 
	IP41
	

	диапазон рабочих температур
	-30…+55°
	С

	габаритные размеры
	100 х 47
	Миллиметр

	защита от неправильного подключения
	
	

	Цвет 
	белый
	

	
	
	




	







Обстоятельство, обусловливающее внесение дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога.
В соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Заказчиком принято решении о расширении предъявляемых дополнительной информации, дополнительных потребительских свойствах, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога, в связи с недостаточностью описания по приведенным позициям ниже по сравнению с позициями «Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для обеспечения полноты описания объекта закупки, которое позволит максимально качественно и рационально использовать выделенные бюджетные средства для обеспечения деятельности учреждения в рамках планируемой закупки.
При описании объекта закупки Заказчик использовал показатели, требования, условные обозначения и терминологию, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. Показатели, требования, условные обозначения и терминология, относящиеся к техническим и качественным характеристикам объекта закупки, не установленные техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации, заимствованы из технических паспортов производителей оборудования и использованы в документации при описании объекта закупки с целью максимального использования возможностей выпускаемого оборудования с учетом места предполагаемой эксплуатации объекта закупки.
