ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Наименование объекта закупки: Поставка расходных материалов для деионизатора «Спектр ОСМОС-УФ» 

1. Общие требования
	Подлежащий поставке Товар должен быть новым (не бывшим ранее в употреблении, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, надлежащего качества, соответствующий требованиям стандартов и технических условий, принятых для данного вида товара.
Поставщик несет все расходы по замене дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.
	Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке.  
	Передать  Заказчику  вместе с Товаром документы обязательные для данного вида Товара, подтверждающие качество и срок годности Товара, оформленные надлежащим образом.
2.Технические характеристики
	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к показателям (квалификация)
	Ед.изм.
	Кол-во

	1
	Комплект сменных картриджей с ионообменными смолами
	Комплект ионообменных картриджей (в комплекте 3 шт.  картриджей: катионит, анионит и фильтр смешанного действия (ФСД) задерживающий пропущенные мембраной соли легких металлов снижающий удельную электропроводность до 0,06 – 0,1 мкСм/см. 
Эффективность очистки  не менее  99%, Ресурс - не более 700 л
Сменные картриджи с ионообменными смолами должны быть полностью совместимы с картриджами, установленными в деионизаторе «Спектр ОСМОС-УФ» и подсоединяться теми же соединительными элементами, находящимися в самом приборе деионизаторе «Спектр ОСМОС-УФ».
	компл
	1

	2
	Сменный механический фильтр
	Механический фильтр обеспечивает очистку воды от грязи, взвешенных частиц, нерастворимых примесей, ила, песка, коллоидных соединений, ржавчины, крупных  включений, инородных нерастворимых в воде тел.
Ресурс механического фильтра не менее 
3000 л
Сменный механический фильтр должен быть полностью совместим с колбой для  фильтра, установленного в деионизаторе «Спектр ОСМОС-УФ»
	шт
	1

	3
	Комплект сменных угольных фильтров
	Угольные фильтры (в комплекте не менее 2 шт.) - обеспечивают поглощение растворенного в воде хлора, других газов, органических соединений, солей тяжелых металлов. Ресурс угольного фильтра не менее 3000 л
Сменные фильтры должны быть полностью совместимы с колбами для фильтров, установленными в деионизаторе «Спектр ОСМОС-УФ». 
	компл
	1

	4
	Мембрана обратного осмоса
	Мембрана обратного осмоса  - представляет собой специальную мембрану, отверстия которой  пропускают  молекулы воды, кислорода, спирты и производные метана, следы органики, задерживая основные соли легких металлов, бактерии, вирусы, продукты метаболизма бактерий и вирусов, споры плесеней – избирательность не менее  96%. 
Ресурс мембраны  не менее 3500л
Мембрана обратного осмоса должна подсоединяться теми же соединительными элементами, находящимися в самом приборе деионизаторе «Спектр ОСМОС-УФ»
	шт
	1




	Место поставки товара: 603104, г. Нижний Новгород, ул. Медицинская, д. 24,
 1 этаж.
Время поставки товара: в рабочие дни в период времени: с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 до 15:45.
	Срок поставки товара:  С 11.01.2027 по 15.02.2027 (включительно).
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