Приложение № 1

к Государственному контракту

№  ____________  от   ______   __________   2026г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ.

Место поставки: Смоленская область, г. Сычевка, ул. Карла Маркса д.71

Сроки поставки: в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения контракта.

Время поставки товара: понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).

Сведения о включенных в стоимость товара: в стоимость товара включены, в том числе все расходы на перевозку, погрузо-разгрузочные работы (в случае поставки Товара с разгрузкой транспортного средства), уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

| Фильтр | Соответствие товара СанПиН, ГОСТ Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: - ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки». Функциональные и качественные характеристики товара: Наименование характеристики; Значение характеристики. Тип; Фильтр. Область применения; газоснабжение. Максимальное рабочее давление,бар; 6. DN; 80. Степень фильтрации, мкм; 50. Гарантия; не менее 24 мес. Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку. | шт | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект индикатора перепада давления | Соответствие товара СанПиН, ГОСТ Перечень законодательных и нормативных актов, выполнение требований которых обязательно при поставке продукции: - ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки». Функциональные и качественные характеристики товара: Наименование характеристики; Значение характеристики. Тип; Индикатор перепада давления. Комплект; да. Область применения; газоснабжение. Проход газа; слева-направо. Диапозон диаметров; Ду 32-Ду 200. Гарантия; не менее 24 мес. Комплектация; Индикатор перепада давления, присоединительные штуцеры, соединительные трубки, паспорт, инструкция по монтажу.. Упаковка, фасовка, маркировка: Каждая единица фасованной продукции должна иметь маркировку. | шт | 1 |

Особенности исполнения контракта.

ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России является режимным учреждением.

Время поставки товара – понедельник-пятница с 8-30 до 11-30, с 13.30 до 15-00 (время московское).

Для оформления пропуска на проезд к складу Заказчика водитель Поставщика и лица, осуществляющие погрузку-выгрузку Товара должны при себе иметь паспорт гражданина Российской Федерации (для иностранных граждан - документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации). Так же водитель Поставщика должен при себе иметь водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, доверенность на получение и перевоз материальных ценностей. Контроль за пропускным режимом прохождения транспорта и передвижением его по территории Заказчика осуществляется сотрудниками ФСИН России. Заказчик не несет ответственности за время, потраченное Поставщиком на прохождении пропускного режима.