| п/п | Товары (работы, услуги) | ОКПД 2 | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Весы МП 1000 ВЕДА Ф-1 (200/500; 800х800) "Циклоп" 12Л. - Весы платформенные электронные простого взвешивания. - MAX=1000кг. MIN=2-4кг. e=d=200/500г. - Размер платформы весов 800х800 мм, конструкционная сталь. - Светодиодный весовой индикатор МИ ВДА/12Я. - Функции: обнуление, режим суммирования (ручной-автоматический), счетный режим, взвешивание нестабильной нагрузки (взвешивание животных), процентный режим, режим дозирования (со звуковым сигналом), установка значения массы предустановленной тары. - Питание: от сети 220В/50Гц, аккумулятор 6В/4,5А·ч. - Диапазон рабочих температур: -10...+40 ºС. Транспортировочные габариты Габариты, вес, объем грузоприемной платформы 800 х 800 х 70мм 36кг. Комплектация: инструкция, паспорт, - платформа, индикаторный блок, - соединительный кабель, стойка. - Сертификат, действующая гарантия и поверка в наличии. | 28.29.31.110 | 1 | шт. |