	п/п
	Товары (работы, услуги)
	ОКПД 2
	Кол-во
	Ед.

	1
	Весы МП 1000 ВЕДА Ф-1 (200/500; 800х800) "Циклоп" 12Л. 
Весы платформенные электронные простого взвешивания. 
MAX=1000кг. MIN=2-4кг. e=d=200/500г. 
Размер платформы весов 800х800 мм, конструкционная сталь. 
Светодиодный весовой индикатор МИ ВДА/12Я. 
Функции: обнуление, режим суммирования (ручной-автоматический), счетный режим, взвешивание нестабильной нагрузки (взвешивание животных), процентный режим, режим дозирования (со звуковым сигналом), установка значения массы предустановленной тары. 
Питание: от сети 220В/50Гц, аккумулятор 6В/4,5А·ч. 
Диапазон рабочих температур: -10...+40 ºС.
Транспортировочные габариты
Габариты, вес, объем грузоприемной платформы 800 х 800 х 70мм 36кг.
Комплектация: инструкция, паспорт, 
платформа, индикаторный блок, 
соединительный кабель, стойка.
Сертификат, действующая гарантия и поверка в наличии.
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