Приложение № 1

к Контракту №___________ от «__» ___________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Закупка электротехнических изделий

(наименование предмета контракта)

- Общие сведения.

  - Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 664033, город Иркутск, улица Лермонтова, дом № 126А (далее - место доставки), в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня со дня заключения Контракта.

  - Поставщик за 1 (один) день до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

- Технические, функциональные характеристики и необходимые условия.

  - Основные требования к поставляемой продукции:

- поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не быть восстановленным, заводской сборки, серийным, не с истекшим сроком хранения, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. Остаточный срок годности товара на момент поставки не должен быть менее 2/3 всего срока годности производителя;

- Если срок гарантии производителя превышает срок гарантии поставщика, то используется срок гарантии производителя;

- Не допускается поставка товара, имеющего механические повреждения, а также товара условия хранения, которого был нарушены.

- Поставщик обязан передать Заказчику товар надлежащего качества, в количестве и ассортименте согласно настоящему техническому заданию. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену товара ненадлежащего качества, количества, ассортимента;

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар соответствует требованиям, установленным настоящим Техническим заданием;

- Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации;

- Товар по качеству, потребительским свойствам, безопасности должен соответствовать установленным требованиям технических регламентов, стандартов, требованиям законодательства РФ или актам законодательства по качеству и безопасности товара.

| 1. |  |  | Трансформатор тока ТОЛ НТЗ 10 02А-0.5Fs10/10Р10-10/15-30/5 3.2кА УХЛ2 |  |  | 3 | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№п/п) |  |  | (наименование товара (работ, услуг)) |  |  | количество |  |
| № п/п |  | Параметры |  | Требования, установленные Заказчиком |  |  |  |
| 1. |  | Номинальный ток, А |  | 30/5 |  |  |  |
| 2. |  | Напряжение, кВ |  | 10 |  |  |  |
| 3. |  | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |  |  |
| 4. |  | Номинальный первичный ток, А |  | 51500 |  |  |  |
| 5. |  | Номинальный вторичный ток, А |  | 1-5 |  |  |  |
| 6. |  | Номинальные вторичные нагрузки,В-А, вторичных обмоток для измерений и учета при cosφ2 =1, ВА |  | 5..10 |  |  |  |
| 7. |  | Номинальные вторичные нагрузки, В•А, вторичных обмоток для измерений, учета и защиты при cosφ2 =0,8, ВА |  | 10..15 |  |  |  |
| 8. |  | Класс точности обмоток для измерения 0,2S; 0,2; 0,5S обмоток для измерения |  | 0,5 |  |  |  |
| 9. |  | Класс точности обмоток для измерения 0,2S; 0,2; 0,5S обмоток для защиты |  | 10Р |  |  |  |
| 10. |  | Сопротивление изоляции вспомогательных цепей (не менее), мОм |  | 10 |  |  |  |
| 11. |  | Гарантийный срок |  | не менее 12 месяцев |  |  |  |

2.2.	Требования к маркировке:

-	товар должен идентифицироваться для целей договора путем маркировки в соответствии с нормативными актами и правилами;

-	маркировка должна быть нанесена способом, обеспечивающим сохранность ее в течение всего срока хранения товара.

2.3.	Требования к упаковке:

-	товар должен быть упакован в соответствии с обязательными правилами и требованиями для тары и упаковки;

-	упаковка должна быть заводской, должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Весь товар должен иметь индивидуальную упаковку, исключающую механические повреждения, а также выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно- транспортную обработку во время перевозки и порчу от атмосферных воздействий;

-	на товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида, комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию изменений.

Контактное лицо: Татарников Андрей Владимирович, 8 (3952) 56-45-90, эл. почта: andrey@iszf.irk.ru