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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться

	
	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Количество
	Значение показателя (характеристики)
	

	
	1
	2
	3
	4
	

	
		1
	Комплект для визуального и измерительного контроля, поверенный Комплект ВИК «Поверенный» или эквивалент*
Код по ОКПД 2 - 26.51.33.199
	16 шт.

	1.1
	Лупа измерительная с подсветкой не менее не менее 30×
	
	Да 

	1.2
	Длина шкалы не менее: 20 мм
	
	Да 

	1.3
	Штангенциркуль
	
	Да 



	


*Наборы инструментов могут быть укомплектованы дополнительными единицами товара, не указанные в Технической части.
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Требования к упаковке, маркировке (этикеткам), подтверждению соответствия, процессам и методам производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий
Товар должен быть зарегистрирован в качестве средства измерения и иметь действующую поверку.
Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. 
Безопасность Товара должна соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.

Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию Товара 
Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке. Гарантия предоставляется вместе с Товаром
  

  Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

Требования к году (месяцу) изготовления товара
           Год изготовления Товара – не ранее 2025 г.	

