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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по метрологической поверке ультразвукового преобразователя расхода (расходомера) Ultraflow 54 для нужд Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия

Код по общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. Приказом Росстандарта
от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 16.06.2021) с указанием вида продукции: 
ОКПД 2: 45.20.21.222 «Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных приборов»
1. Общие сведения:
	Заказчик
	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия (далее – Управление)

	Адрес заказчика
	185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Красная, д. 33

	Источник финансирования
	Федеральный бюджет

	ИКЗ
	26 1 1001018098 100101001 0009 000 0000 000

	КБК
	318 0304 42 4 09 90020 244



2. Наименование услуги: оказание услуг по метрологической поверке ультразвукового преобразователя расхода (расходомера) Ultraflow 54 для нужд Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия.
3. Объект поверки
Наименование: ультразвуковой преобразователь расхода Ultraflow.
Диаметр условного прохода (Ду): 40 мм.
Производитель: Kamstrup A/S.
Регистрационный номер в Госреестре СИ: 20308‑04.
Методика поверки: МП 20308‑04.
Межповерочный интервал: 4 года.
Количество единиц: 1 шт.
Заводской номер: 2010/3893527.
Год выпуска: 2010.
4. Объём оказываемых услуг: услуги по метрологической поверке ультразвукового преобразователя расхода (расходомера) Ultraflow 54 (далее – Объект), включают в себя:
Внешний осмотр, проверка комплектности и маркировки.
Опробование (проверка работоспособности).
Определение метрологических характеристик:
относительная погрешность измерения расхода в контрольных точках диапазона (не менее 3 точек: минимальный, переходный, номинальный расход);
повторяемость показаний.
Проверка программного обеспечения (идентификация версии ПО, контроль целостности).
Оформление результатов поверки. 
Цена настоящего Контракта включает все расходы Исполнителя, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек Исполнителя, расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуг, командировочные и транспортные расходы (при их наличии), налоги, сборы и другие обязательные платежи.
Все необходимые для выполнения работ материалы, детали, агрегаты, механизмы, расходные материалы, используемые при оказании услуг новые (которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), поставляются Исполнителем за его счет.
5. Место оказания услуг: в местах осуществления деятельности аккредитованного на поверку лица (на объектах, в помещениях, зданиях, сооружениях, комплексах зданий и иных помещениях, расположенных по адресам, установленным при аккредитации на поверку, и принадлежащих на праве собственности, либо ином законном основании аккредитованному на поверку лицу). За транспортирование объекта в пределах города Петрозаводска отвечает Заказчик.
6. Срок оказания услуг: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Стороны не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты заключения Контракта согласовывают график оказания услуг и транспортирования объекта.
7. Срок оплаты: оплата услуг по договору производится Заказчиком в течение
7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта (актов) оказанных услуг.
Заказчик при оплате оказанных по настоящему Контракту услуг вправе удержать сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю. При этом исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пени) в установленном порядке в федеральный бюджет возлагается на Заказчика.
8. Условия и требования к выполнению работ
Поверка проводится в аккредитованной лаборатории, область аккредитации которой включает поверку ультразвуковых расходомеров.
Средства поверки (эталонные расходомерные установки) должны иметь относительную погрешность не более 0,6% и быть поверены на момент проведения работ.
Условия проведения поверки: температура окружающего воздуха от +15 до +25 °C, относительная влажность не более 80%, отсутствие вибраций и сильных электромагнитных помех.
Рабочая среда при поверке: вода питьевая/техническая без абразивных включений; температура среды в пределах рабочего диапазона расходомера (обычно +2…+90 °C).
Транспортировка и хранение СИ до/после поверки — за счет/силами заказчика либо по согласованию с исполнителем; исполнитель несет ответственность за сохранность СИ на период поверки.
Поверка выполняется в соответствии с:
Федеральным законом от 26.06.2008 № 102‑ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;
Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 (актуальный порядок поверки);
Методикой поверки МП 20308‑04;
ГОСТ 8.142‑2013 (если применимо к поверочной установке и условиям).
9. Требования к результатам и оформлению
По итогам поверки предоставляются:
Свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте) установленного образца.
Протокол поверки с указанием:
фактических значений погрешности в контрольных точках;
условий поверки (температура, давление, параметры среды);
применяемых эталонов и их метрологических характеристик;
заключения о пригодности/непригодности.
В случае признания СИ непригодным — извещение о непригодности с указанием причин. 
10. Порядок приема-передачи Услуг:
Исполнитель передает, а Заказчик принимает Услуги в соответствии с условиями настоящего Технического задания и Контракта. Прием Услуг по количеству и качеству осуществляется уполномоченным лицом Заказчика согласно акту выполненных работ (или УПД). В случае несоответствия количества и/или качества оказанных Услуг условиям Контракта, Заказчик совместно с Исполнителем составляет претензионный Акт, в котором отражается количество недоказанных Услуг (объем, вид), а также устанавливается срок для допоставки недостающего и/или замены некачественного Товара.
После завершения оказания Услуг Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику следующие подписанные документы: счет, счет-фактуру (при наличии НДС), акт выполненных работ (оказанных услуг) (или УПД), свидетельство о поверке, сформированное в соответствии с требованиями приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», и сертификат соответствия (если предоставление такого сертификата предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации).
Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня окончания оказания Услуг и получения документов обязан произвести приемку услуг и подписать документы или предоставить Исполнителю мотивированный отказ.
При обнаружении в ходе приемки несоответствия Услуг требованиям Контракта по объему и качеству Заказчик вправе предъявить соответствующее требование, предусмотренное гражданским законодательством Российской Федерации. Требования направляются в письменной форме (по электронной почте или в виде факсимильного сообщения). Исполнитель обязан удовлетворить требование Заказчика в течение 10 (десяти)  рабочих дней с момента его получения. 
По итогам приемки оказанных Услуг Заказчик оформляет Акт приемки товаров, работ, услуг (ф.0510452). Акт формируется на основании данных документов, предоставленных Исполнителем и подтверждающих оказание Услуг.
Акт формируется на бумажном носителе или в электронном виде и подписывается представителями Заказчика и Исполнителя собственноручно или с использованием ЭЦП.
Оформление документов о приемке осуществляется в порядке и на условиях, которые определены в приказе Минфина от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению».
В случае наличия количественного и (или) качественного расхождения, а также несоответствия оказанных Услуг сопроводительным документам Исполнителя, Акт приемки с приложением документов (накладных и других сопроводительных документов) передается в соответствующее структурное подразделение Заказчика, уполномоченное для направления претензионного письма Исполнителю.
Отказ представителя Исполнителя от участия в приемке Услуг и подписания Акта приемки (ф. 05010452) не может служить препятствием приемки Услуг по настоящему Контракту и оформлению ее результатов. В случае проведения приемки Услуг без участия представителя Исполнителя Акт приемки (ф. 05010452) формируется и подписывается только Заказчиком. 
После устранения дефектов Исполнителем некачественных Услуг в течение указанного срока, Заказчик подписывает Акт выполненных работ (оказанных услуг) (или УПД) и Акт приемки (ф. 05010452).
Датой оказания Услуг считается дата подписания Заказчиком Акта приемки (ф. 05010452).
При отсутствии претензий, расхождений по результатам приемки, проведенной без участия поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях уведомления о результатах приемки на электронный адрес поставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчиком направляется копия электронного Акта приемки (ф. 0510452) (скан копии Акта приемки (ф. 0510452).
Исполнитель гарантирует качество и надежность оказанных Услуг. Исполнитель гарантирует исправность средств измерений и их пригодность к эксплуатации после оказания услуг по поверке, если на средство измерения выдано свидетельство о поверке. При оказании Услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента приемки Услуг заявить Исполнителю претензию по качеству Услуг.
Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии по качеству Услуг.
Заказчик вправе провести экспертизу оказанных Услуг для проверки их соответствия условиям Контракта своими силами или привлеченными экспертами, экспертными организациями, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Срок гарантии качества устанавливается в течение межповерочного интервала, установленного для средства измерения.
