Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения в помещениях Шадринского филиала Финуниверситета

1.Заказчик имеет работоспособные системы видеонаблюдения в зданиях по адресу:

- г. Шадринск, ул. 4-го Уральского полка, 30 – учебный корпус №1,2, общежитие №3

2. Требуется Исполнитель для проведения ежемесячного технического обслуживания в соответствии с разработанным Техническим заданием на обслуживание и условиями Контракта.

3. Техническое обслуживание и текущий ремонт, согласно РД.25.964-90, РД 009-01-96 и других документов, должны включать в себя:

- технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатацией установок;

- осуществление плановых регламентных работ необходимых для содержания установок в исправном рабочем состоянии;

- устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта);

-  выезд специалиста, труд специалиста по диагностике, профилактическому обслуживанию и устранению неисправностей, поставку расходных материалов и запчастей по рекомендации фирмы-изготовителя, замену расходных материалов и вышедших из строя деталей и узлов оборудования в процессе эксплуатации независимо от их стоимости;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.);

- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок;

- ведение технической документации (журналы, паспорта и т.п.)

- проведение работ в удобное для заказчика время.

4. Сотрудники Исполнителя, привлекаемые для производства работ по техническому обслуживанию установок в зданиях филиала Финансового университета, должны иметь допуск к работе с системами электроснабжения 3 категории (1000 В) и быть проинструктированы Исполнителем по правилам техники безопасности и охране труда при выполнении работ.

5. Время прибытия на охраняемый объект специалистов по восстановлению работоспособности системы, при ее отказе, не должно превышать 24 часа.

6. В случае невозможности быстрого устранения неисправности «Исполнитель» должен информировать об этом «Заказчика».

7. Перечень оборудования системы видеонаблюдения в зданиях Шадринского филиала Финансового университета подлежащих техническому обслуживанию и текущему ремонту:

| № п/п | Наименование установок, их технических средств, узлов | Тип, марка | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Видеорегистратор |  | 5 |
| 2 | Монитор |  | 5 |
| 3 | Видеокамера |  | 53 |
| 4 | Источник питания |  | 6 |

| Заказчик: И.о. директор Шадринского филиала Финуниверситета ________________________ Ж. С. Климова м.п. | Исполнитель: Должность лица исполнителя ___________________(ФИО должностного лица исполнителя) м.п. |
| --- | --- |