Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем видеонаблюдения в помещениях Шадринского филиала Финуниверситета

1.Заказчик имеет работоспособные системы видеонаблюдения в зданиях по адресу:  
- г. Шадринск, ул. 4-го Уральского полка, 30 – учебный корпус №1,2, общежитие №3
2. Требуется Исполнитель для проведения ежемесячного технического обслуживания в соответствии с разработанным Техническим заданием на обслуживание и условиями Контракта.
3. Техническое обслуживание и текущий ремонт, согласно РД.25.964-90, РД 009-01-96 и других документов, должны включать в себя: 
- технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатацией установок;
- осуществление плановых регламентных работ необходимых для содержания установок в исправном рабочем состоянии;
- устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта);
-  выезд специалиста, труд специалиста по диагностике, профилактическому обслуживанию и устранению неисправностей, поставку расходных материалов и запчастей по рекомендации фирмы-изготовителя, замену расходных материалов и вышедших из строя деталей и узлов оборудования в процессе эксплуатации независимо от их стоимости;
- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.);
- выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок;
- ведение технической документации (журналы, паспорта и т.п.)
- проведение работ в удобное для заказчика время.
4. Сотрудники Исполнителя, привлекаемые для производства работ по техническому обслуживанию установок в зданиях филиала Финансового университета, должны иметь допуск к работе с системами электроснабжения 3 категории (1000 В) и быть проинструктированы Исполнителем по правилам техники безопасности и охране труда при выполнении работ.
5. Время прибытия на охраняемый объект специалистов по восстановлению работоспособности системы, при ее отказе, не должно превышать 24 часа.   
6. В случае невозможности быстрого устранения неисправности «Исполнитель» должен информировать об этом «Заказчика».
7. Перечень оборудования системы видеонаблюдения в зданиях Шадринского филиала Финансового университета подлежащих техническому обслуживанию и текущему ремонту:

	№ п/п
	Наименование установок, их технических средств, узлов
	Тип, марка
	Кол-во         шт.

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Видеорегистратор
	
	5

	2
	Монитор
	
	5

	3
	Видеокамера
	
	53

	4
	Источник питания
	
	6
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