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	4.
	КЛИНДЕЗИН, Средство дезинфицирующее "Клиндезин ИЗО", (флакон/1л)
	РОССИЯ
	КЛИНДЕЗИН
	Форма выпуска 
	Жидкость
	
	


50 литров

	
	
	
	
	Описание: готовое к применению дезинфицирующее средство, не сгеленное, для медицинских организаций любого профиля, отвечающее требованиям Фармакопейной статьи «Микробиологическая чистота» для 2 категории
	Соответствие
	
	

	
	
	
	
	Назначение средства дезинфицирующего
	Для дезинфекции инструментов
Для дезинфекции поверхностей из различных материалов
Для дезинфекции изделий медицинского назначения
	
	

	
	
	
	
	Применяется для просушивания оптических и стеклянных поверхностей жестких эндоскопов, для полного вытеснения влаги из каналов гибких эндоскопов и полых инструментов к ним, после ручной обработки ДВУ, а также в МДМ (моюще-дезинфицирующих машинах)
	Соответствие
	
	

	
	
	
	
	Общее количество действующих веществ в средстве 
	1
	Штука
	

	
	
	
	
	Изопропиловый спирт (масс) 
	70
	Процент
	

	
	
	
	
	Микробиологическая чистота изопропилового спирта 2 категории, указана в Инструкции по применению средства
	Соответствие
	
	

	
	
	
	
	рН средства 5,5-8,5 ед
	Соответствие
	
	

	
	
	
	
	Средство не применяется для обработки кожных покровов
	Соответствие
	
	

	
	
	
	
	В средстве не содержатся другие ингредиенты, в т.ч. ПАВ, перекись водорода, ЧАС, хлоргексидин, глицерин (в т.ч. глицерол), триклозан, производные гуанидинов, алкиламинов, кислоты, щелочи, фенола (в т.ч. феноксиэтанол), другие виды спиртов, функциональные добавки 
	Соответствие
	
	

	
	
	
	
	Антимикробная активность: бактерицидная (в т.ч. ИСМП), туберкулоцидная (тест на М.terrae), вирулицидная (в т.ч. вирусы полиомиелит, аденовирус), фунгицидная (грибы родов Candida, Trichophton)
	Соответствие
	
	

	
	
	
	
	По параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу 4 класс
	Соответствие
	
	

	
	
	
	
	Средство используется многократно при дезинфекции предварительно отмытых от загрязнений изделий
	7
	Сутки
	

	
	
	
	
	Время обеззараживания поверхностей при бактериальных видах инфекций (кроме туберкулеза)
	30
	Секунда
	

	
	
	
	
	Время обеззараживания поверхностей при вирусных инфекциях и туберкулезе 
	5
	Минута
	

	
	
	
	
	Время обеззараживания изделий медицинского назначения при бактериальной инфекции (кроме туберкулеза) 
	3
	Минута
	

	
	
	
	
	Время обеззараживания изделий медицинского назначения при вирусных инфекциях и туберкулезе
	5
	Минута
	

	
	
	
	
	Расход средства при просушивании оптических и стеклянных поверхностей жестких эндоскопов, для полного вытеснения влаги из каналов гибких эндоскопов и полых инструментов к ним, после ручной обработки ДВУ 30-80 мл
	Соответствие
	
	

	
	
	
	
	Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя
	60
	Месяц
	

	
	
	
	
	Объем тары
	1
	Литр; ^кубический дециметр
	

	
	
	
	
	Паспорт качества и Протокол испытаний микробиологической чистоты на каждую партию товара (предоставляется по требованию Заказчика)
	Соответствие
	
	

	
	
	
	
	В наличии Свидетельство о государственной регистрации, декларация соответствия ГОСТ РФ, инструкция по применению
	Соответствие
	
	



