| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коммутатор (для системы видеонаблюдения не в сфере ИКТ) | КТРУ 26.30.11.110-00000053 Блок питания: Встроенный Внутренняя пропускная способность: ≥ 10 Гигабит в секунду Возможность монтажа в шкаф телекоммуникационный: Да Высота коммутатора для размещения в шкаф телекоммуникационный: 1 Юнит Интерфейс LAN-порта: RJ45 Интерфейс сетевых модулей: RJ45, SFP Количество COMBO 1G портов: ≥ 1 Количество LAN портов: ≥ 16 Количество блоков питания: 1 Количество портов 1G 8P8C: ≥ 2 Количество портов 1G SFP: ≥ 1 Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): ≥ 2 Количество портов PoE: ≥ 16 Максимальная потребляемая мощность: ≤ 300 Вт Материал корпуса: Металл Наличие портов SFP: Да Тип LAN-порта: Медный, Оптический Тип блоков питания: Фиксированные Тип коммутатора: Неуправляемый Тип охлаждения: Пассивное Тип передачи данных: Ethernet Тип электропитания: AC | 6 шт. |
|  | Коммутатор (для системы видеонаблюдения не в сфере ИКТ) | КТРУ 26.30.11.110-00000053 Блок питания: Встроенный Внутренняя пропускная способность: ≥ 10 Гигабит в секунду Интерфейс LAN-порта: RJ45 Интерфейс сетевых модулей: RJ45, SFP Количество COMBO 1G портов: ≥ 1 Количество блоков питания: 1 Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C): ˂ 5 Количество портов PoE: ≥ 8 Максимальная потребляемая мощность: ≤ 150 Вт Материал корпуса: Металл Тип LAN-порта: Медный, Оптический Тип блоков питания: Фиксированные Тип коммутатора: Неуправляемый Тип охлаждения: Пассивное Тип передачи данных: Ethernet Тип электропитания: AC | 5 шт. |