| № п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цифровой видеорегистратор (для системы видеонаблюдения не в сфере ИКТ) | Количество ядер процессора: ≥ 4 Частота каждого ядра процессора: ≥ 2ГГц Поддерживаемое процессором разрешение экрана: ≥ 4096x2160 Процессор: RK 3568 либо эквивалент Видеокодек сжатия: ≥ 4 стандартов - H.265/H.264/H.265+/H.264+ Количество IP каналов: ≥ 32 Максимальное разрешение IP: ≥ 8 Mpix(3840х2160) Разрешение записи: ≥ 6 режимов - 8 Mpix(3840 × 2160), 5 Mpix(2592 × 1944), 4 Mpix(2592 × 1520), 3 Mpix (2048 × 1536), 2 Mpix (1920 × 1080), 1Mpix720p (1280 × 720) Скорость записи: ≥ 25 к/с Режим записи: ≥ 6 видов (Ручной, По расписанию, Детекция движения, Dropbox,GoogleDrive, NetHDD(сетевое хранилище данных), Синхронное воспроизведение: ≥ 5 вариантов - 2 канала (8 Mpix), 3 канала (5 Mpix), 4 канала (4 Mpix), 8 каналов (2 Mpix), 16 канал (1 Mpix) Предзапись: наличие Режим поиска: ≥ 3 режимов (По времени; По событию; PIR) Скорость перемотки в архиве: ≥ 4 скоростей (x2, x4, x8, x16) Самодиагностика HDD: наличие Количество HDD: ≥ 2 Виды аналитики: ≥ 12 видов (Распознавание лиц, Обнаружение человека/людей, Обнаружение транспортного средства, Обнаружение вторжений по периметру, Обнаружение пересечения линии,Детектор оставленных предметов, Подсчет посетителей, Тепловая карта, Детекция плотности толпы, Определение длины очереди, Обнаружение номерного знака, Детекция звука. Видеовыход VGA: наличие с разрешением ≥ 1920 х 1080 Видеовыход HDMI: ≥ 3840 х 2160, 1920 х 1080 Настройка изображения: ≥ 4 вариантов – Контраст, Яркость, Насыщенность, Оттенок Аудио вход: ≥ 1 RCA Аудио выход: ≥ 1 RCA Тревога: ≥ 2 видов (Детектор движения, внешний датчик) Дополнительное хранилище: поддержка NETHDD(NAS), SVT-S4X6 Интеграция: ≥ 3 систем (SatvisionSmartSystem, IPEYE, IProject) Web-интерфейс: наличие Приложение для ПК - наличие Мобильное приложение – наличие Максимальное число пользователей: ≥ 5 Сеть: ≥ 2 входов Ethernetсо скоростью ≥ 1 Gb/s (Lan, Wan) Пропускная способность: ≥ 256 Мбит/с Сетевые протоколы: TCP/IP, P2P(РФ), DHCP, DDNS, RTSP, SMTP, NTP,PPPOE, Onrif Конвертация в AVI: наличие Копирование на USB: ≥ 4 форматов (RFH.264, RFH.265, AVI, Mp4) Копирование по сети: наличие Управление регистратором с помощью мыши: наличие Рабочая температура: ≤ 0° , ≥+50° C Электропитание - DC 12V 5А: наличие | 5 шт. |