ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Код ОКПД2: 22.29.29.190

	№ п/п
	Наименование товаров
	Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров)
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Фиксатор для кроликов
	Назначение: предназначен для фиксации кроликов при проведении экспериментальных процедур; Материал: полипропилен; 
Крепёжные элементы — нержавеющая сталь A2;
Внутренние размеры: длина 360 мм × ширина 140 мм × высота 180 мм; Конструктивные особенности: фиксированные внутренние размеры, регулируемый зажим для шеи.
	Шт
	8

	2
	Фиксатор для крыс
	Назначение: предназначен для фиксации крыс при проведении экспериментальных процедур; Материал: прозрачный акриловый пластик (оргстекло);
Крепёжные элементы — нержавеющая сталь A2.
Габаритные размеры: 165 мм × 55 мм × 55 мм (длина × ширина × высота); Конструктивные особенности: гибкая система регулировки с двумя подвижными ограничителями, позволяющая адаптировать фиксатор под животных разного размера;
По бокам имеется ряд отверстий для вентиляции и проведения инъекций. Плавная регулировка длины с обеих сторон (со стороны головы и со стороны хвоста).
	Шт
	10

	3
	Фиксатор для мышей
	Назначение: предназначен для фиксации мышей при проведении экспериментальных процедур;
Материал: прозрачный акриловый пластик (оргстекло); 
Крепёжные элементы — нержавеющая сталь A2.
Внутренние размеры: длина 90 мм × ширина 30 мм × высота 27 мм;
Масса животного: 25–40 г.; Конструктивные особенности: гибкая система регулировки с двумя подвижными ограничителями. 
По бокам имеется ряд отверстий для вентиляции и проведения инъекций. Плавная регулировка длины с обеих сторон (со стороны головы и со стороны хвоста).
	шт
	15



[bookmark: _GoBack]Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А (Федеральный центр развития биотехнологии и медицины, учебно-научная лаборатория доклинических и клинических испытаний таргетных форм фармпрепаратов)
Контактные данные: Синичкина Анна Денисовна, младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории доклинических и клинических испытаний таргетных форм фармпрепаратов; +79271860077
