ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Код ОКПД2: 22.29.29.190

| № п/п | Наименование товаров | Техническое описание (функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товаров) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фиксатор для кроликов | Назначение: предназначен для фиксации кроликов при проведении экспериментальных процедур; Материал: полипропилен; Крепёжные элементы — нержавеющая сталь A2; Внутренние размеры: длина 360 мм × ширина 140 мм × высота 180 мм; Конструктивные особенности: фиксированные внутренние размеры, регулируемый зажим для шеи. | Шт | 8 |
| 2 | Фиксатор для крыс | Назначение: предназначен для фиксации крыс при проведении экспериментальных процедур; Материал: прозрачный акриловый пластик (оргстекло); Крепёжные элементы — нержавеющая сталь A2. Габаритные размеры: 165 мм × 55 мм × 55 мм (длина × ширина × высота); Конструктивные особенности: гибкая система регулировки с двумя подвижными ограничителями, позволяющая адаптировать фиксатор под животных разного размера; По бокам имеется ряд отверстий для вентиляции и проведения инъекций. Плавная регулировка длины с обеих сторон (со стороны головы и со стороны хвоста). | Шт | 10 |
| 3 | Фиксатор для мышей | Назначение: предназначен для фиксации мышей при проведении экспериментальных процедур; Материал: прозрачный акриловый пластик (оргстекло); Крепёжные элементы — нержавеющая сталь A2. Внутренние размеры: длина 90 мм × ширина 30 мм × высота 27 мм; Масса животного: 25–40 г.; Конструктивные особенности: гибкая система регулировки с двумя подвижными ограничителями. По бокам имеется ряд отверстий для вентиляции и проведения инъекций. Плавная регулировка длины с обеих сторон (со стороны головы и со стороны хвоста). | шт | 15 |

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, 26А (Федеральный центр развития биотехнологии и медицины, учебно-научная лаборатория доклинических и клинических испытаний таргетных форм фармпрепаратов)

Контактные данные: Синичкина Анна Денисовна, младший научный сотрудник учебно-научной лаборатории доклинических и клинических испытаний таргетных форм фармпрепаратов; +79271860077