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на оказание услуг по восстановлению работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ для нужд Томского НИМЦ
г. Томск	                                     

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее – Томский НИМЦ) в лице директора Степанова Вадима Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
___________________ (далее – _________________) в лице ____________________, действующего на основании ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», 
на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) (ИКЗ 26 1 7019011979 701701001 0087 000 000 0244), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - Договор):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: _GoBack]1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по восстановлению работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации (далее - АПС), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (далее - СОУЭ) в административно-лабораторном корпусе НИИ психического здоровья Томского НИМЦ (далее – АЛК НИИ ПЗ) и клинике НИИ психического здоровья Томского НИМЦ (далее – Клиника НИИ ПЗ) по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4 (далее - «услуги»), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре.
1.2. Наименование, единица измерения, количество, качественные характеристики услуг определены в Приложении 1 к Договору «Описание объекта закупки».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена Договора составляет ________ (________) руб. ________ коп., НДС ________, и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе:
- стоимость оказания услуг;
- стоимость товаров, используемых при оказании услуг; 
- стоимость доставки Товара до места доставки, включая расходы на погрузку-разгрузку и упаковку Товара;
- подъем на этаж;
- стоимость упаковки (тары);
- расходы на эксплуатацию техники; 
- расходы по сертификации (декларирования) соответствия материалов и оборудования (в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации); 
- расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей;
- все непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в период действия Договора в связи с его исполнением;
- услуги монтажа и установки;
- работы по подключению и пусконаладочные работы;
- ввод в эксплуатацию;
- дополнительные затраты: все затраты, прямо не указанные в настоящем описании объекта закупки, но необходимые для надлежащего и полного выполнения работ, включая, но не ограничиваясь: транспортные и логистические расходы, командировочные расходы персонала Поставщика, услуги сторонних подрядчиков, погрузочно-разгрузочные работы, страхование грузов, получение необходимых разрешений, допусков и лицензий, а также стоимость всех расходных материалов, комплектующих, инструментов, оснастки и средств индивидуальной защиты, — являются издержками Поставщика. Указанные расходы включены в цену контракта и оплате со стороны Заказчика не подлежат.
Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8.1 Договора.
2.2. Источник финансирования: за счет средств бюджетного учреждения.
Код видов расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 244.
2.3. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре, по факту оказания Исполнителем услуг в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг без замечаний на основании представленных Исполнителем счета.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), уменьшается на размер налогов, сборов, и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
Днём исполнения Заказчиком обязательства по оплате услуг, указанных в п.1.1. Договора, считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика
2.4. Сбор всех необходимых для оплаты документов осуществляется Исполнителем.
2.5. Валюта, используемая для расчетов - рубль Российской Федерации.

3. МЕСТО, ГРАФИК, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, КАЧЕСТВО УСЛУГ
3.1. Место оказания услуг: Томская обл., г. Томск: ул. Алеутская, 4, административно-лабораторный корпус и Клиника НИИ психического здоровья.
3.2. Срок оказания услуг: с момента заключения Договора по «02» ноября 2026 г. (включительно). 
Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику. 
Работы должны проводиться в рабочие дни с 8:00 до 16:00 по местному времени. 
3.3. Качество, технические характеристики услуг и иные показатели должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, условиям Договора и Приложении 1 к Договору «Описание объекта закупки».
 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов.
4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителя по Договору.
4.1.4. Направлять мотивированный отказ в подписании Акта сдачи-приемки оказанных услуг по результатам приемки оказанных услуг.
4.1.5. Пользоваться иными установленными Договором и законодательством Российской Федерации правами.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Направлять мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг (извещение о выявленных недостатках) по результатам приемки оказанных услуг в случае наличия у него замечаний по качеству, объему, соответствию оказанных услуг условиям Договора.
4.2.2. Принять и оплатить оказанные услуги при отсутствии у него замечаний по качеству, объему, соответствию оказанных услуг условиям Договора.
4.2.3. До взыскания неустойки (штрафов, пеней) в судебном порядке соблюдать претензионный порядок урегулирования спора (направлять Исполнителю претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по Договору).
4.2.4. Своевременно предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для оказания услуг, в случае невозможности ее получения Исполнителем самостоятельно.
4.2.5. Оказывать Исполнителю необходимое содействие в процессе оказываемых услуг.
4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать оплаты оказанных надлежащим образом услуг.
4.3.2. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам оказания услуг в рамках Договора.
4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, условиями Договора. 
4.4.2. В течение 3 (трех) рабочих дней от даты заключения договора Исполнитель передает Заказчику: 
-  копию приказа о назначении ответственного за оказание услуг; 
- список сотрудников, которые непосредственно будут выполнять работы по оказанию услуг; 
- копии квалификационных документов сотрудников Исполнителя по обеспечению требований по охране труда и техники безопасности; 
- копии документов, подтверждающие аттестацию сотрудников по электробезопасности и пожарной безопасности. 
4.4.3. По завершению работ Исполнитель обязан передать Заказчику: 
- ведомость установленного оборудования, с предоставлением технической документации (технические паспорта, сертификаты, заверенные исполнителем); 
- акт комплексного испытания; 
- акт ввода системы АПС и СОУЭ в эксплуатацию; 
- исполнительная документация;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг;
- счет;
- иные документы, предоставляемые по требованию Заказчика. 
4.4.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результата оказанных услуг до приемки Заказчиком.  
4.4.7. При оказании услуг обеспечить мероприятия по сохранности действующих инженерных систем, по безопасному ведению работ, в том числе для третьих лиц и окружающей среды, по сохранению в надлежащем виде земли и прилегающей территории, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарной безопасности и правил благоустройства. 
Соблюдать при оказании услуг правила техники безопасности, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим (при наличии) Заказчика.  
Технические решения, принятые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.  
Исполнитель выполняет транспортное обеспечение работ, в том числе: 
- доставку персонала на объект и обратно; 
- перевозку и доставку оборудования, материалов и изделий (в том числе вспомогательных); 
- вывоз мусора (в том числе материалов, непригодных к дальнейшему использованию, за исключением ценных отходов) и невостребованных материалов (пригодных к дальнейшему использованию), образовавшихся в ходе работ;  
- во время транспортировки оборудования, материалов и изделий ответственность за сохранность перевозимого груза несет Исполнитель. 
4.4.8. После завершения работ по оказанию услуг произвести уборку объекта и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование, освободить территорию объекта от принадлежащей Исполнителю техники, механизмов, приспособлений, инструментов, временных сооружений и другого имущества. Исполнитель должен организовать вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
4.4.9. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы по оказанию услуг при обнаружении: 
возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ по оказанию услуг; 
иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности оказанных услуг либо создают невозможность их завершения в срок.  
4.4.10. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ. 
4.4.11. Незамедлительно безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг исполнитель допустил отступление от условий настоящего договора, ухудшающее качество оказываемых услуг. 
4.4.12. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Договора. Компенсировать Заказчику все убытки, связанные с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Исполнителем условий Договора.
4.4.13. Не предоставлять другим лицам или не разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.
4.4.14. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Заказчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Заказчиком своих обязательств по Договору.
4.4.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

1. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
5.1. Заказчик осуществляет приемку оказанных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня получения документов, указанных в пункте 4.4.3 Договора, оформленных в соответствии с условиями Договора.
5.2. Для проверки оказанных услуг в части соответствия условиям Договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. 
Для проведения экспертизы оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Договора. Срок представления Исполнителем дополнительных материалов составляет 3 (три) рабочих дня с момента направления запроса. При нарушении Исполнителем срока представления дополнительных материалов срок приемки оказанных услуг, предусмотренный п. 5.1. Договора, увеличивается на количество дней просрочки.
5.3. В случае обнаружения недостатков (по объему, качеству, иных недостатков) Заказчик извещает Исполнителя не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружения указанных недостатков. Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Исполнителю под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Исполнителю или его представителю по почте. 
5.4. Исполнитель в установленный в извещении срок обязан устранить все недостатки. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требования в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
5.5. По окончании приемки услуг Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг либо направляет мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. В случае обнаружения несоответствия услуг условиям Договора Акт сдачи-приемки оказанных услуг не подписывается до устранения Исполнителем недостатков.
5.6. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг без замечаний.
5.7. Акт сдачи-приемки оказанных услуг подписывается Сторонами в двух экземплярах, один из которых передается Исполнителю, а второй - Заказчику.
5.8. По согласованию Заказчика с Исполнителем допускается оказание услуг, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Договоре.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе направить Исполнителю претензию, содержащую требование об уплате неустоек (пеней). 
6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения такого обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.5. Уплата неустоек (пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору в полном объеме.
Уплата неустоек (пеней) осуществляется на основании письменной претензии одной из Сторон.
6.6. Заказчик вправе учитывать при расчете с Исполнителем (вычитать из цены Договора) сумму в виде неустойки (пени), подлежащую уплате Исполнителю за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, предусмотренных Договором, если Исполнитель не докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.7. Убытки, возникшие вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, возмещаются в объеме и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня ее получения.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по местонахождению истца.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Договора. 
8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения контракта в соответствии положениями статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Обстоятельствами, наступление которых освобождает от ответственности за нарушения обязательства, являются обстоятельства непреодолимой силы, как-то: вооруженные конфликты, акты терроризма, правовые акты государственных органов, аварийные и иные чрезвычайные ситуации, забастовки, массовые беспорядки, если такие обстоятельства непосредственно влияют на возможность Стороны исполнить соответствующее обязательство.
9.2. При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Договора, если они непосредственно повлияли на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств в силу вышеуказанных причин, должна письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.
9.4. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 9.3 Договора влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их работники не осуществляют действий, квалифицируемых применимым законодательством, как коррупционные, в том числе дачу, получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление служебным положением или полномочиями, коммерческий подкуп, не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, в любой форме, в том числе в виде подарков, предоставления прав, услуг, имущества любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества и выгоды для себя или третьих лиц или иные неправомерные цели.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы действующего гражданского законодательства Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11.3. Официальный документооборот в рамках настоящего Договора осуществляется путем обмена подлинниками документов. Для оперативного решения вопросов допускается обмен документами посредством факсимильной связи, а также электронной почты, с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трёх) рабочих дней. 
Срок ответа на входящий документ в рамках настоящего Договора не может превышать 3 (трёх) рабочих дней.
11.4. Договор составлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подписан надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. 
11.5. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 
11.6. Все приложения к Договору должны быть оформлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон. Все приложения, составленные в надлежащей форме и в соответствии с условиями Договора, являются его неотъемлемой частью.
11.7. Исполнитель обязан представить Заказчику сведения об изменении своего адреса в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Договоре. 
При изменении у Исполнителя номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты, реквизитов банка для осуществления расчетов по Договору Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика в течение 24 часов с момента изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, реквизитами банка для осуществления расчетов по Договору будут считаться сведения, указанные в Договоре.
11.8. Исполнитель (участник закупки) настоящим декларирует, что соответствует следующим требованиям:
1) отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Закона № 44-ФЗ; 
2) требованиям, предъявляемым к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (п. 1 ч. 1 ст. 31 Законом № 44-ФЗ). 
11.9.  Ответственный исполнитель по Договору со стороны Заказчика:

11.10. Ответственный исполнитель по Договору со стороны Исполнителя:
________,  тел. ________, e-mail: ________

Приложения к Договору: 
- Приложение 1 «Описание объекта закупки»

                                                       12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:	
	ИСПОЛНИТЕЛЬ:

	ЗАКАЗЧИК (Плательщик):
Томский НИМЦ
ИНН 7019011979 КПП 701701001
Юридический/почтовый адрес: 
634050, Томская обл., г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки, д.10
тел.: +7 (3822) 51-53-39, e-mail: ks@tnimc.ru
Банковские реквизиты: 
УФК по Новосибирской области (Томский НИМЦ) л/с 20656X95010
Банк плательщика:
ОКЦ № 1 СибГУ Банка России)//УФК по Новосибирской области, г. Новосибирск
Номер казначейского счета получателя средств 03214643000000015105
Номер корреспондентского счета 40102810445370000043
БИК 015004950                                              
ОКАТО 69401000000 ОКПО 01895186
ОКТМО 69701000

	
________                                            

_______________  _________  
	
Директор

_______________________ В.А. Степанов



Приложение 1 к Договору № 196/44/26
_______________
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
Оказание услуги по восстановлению работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ) в административно-лабораторном корпусе НИИ психического здоровья Томского НИМЦ 
(далее – АЛК НИИ ПЗ) и клинике НИИ психического здоровья Томского НИМЦ 
(далее – Клиника НИИ ПЗ) по адресу: г. Томск, ул. Алеутская, 4 

1. Цель проведения работ
Приведение системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в работоспособное состояние в соответствие с обязательными требованиями пожарной безопасности для нужд Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук».

2. Общие требования к выполнению работ
Исполнитель должен иметь действующую лицензию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Главного управления МЧС России, с указанием видов работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:
-	монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
-	монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
Исполнитель должен оказать следующую услугу:
-	поставка оборудования АПС, СОУЭ согласно спецификации, указанной в пункте 3;
-	обеспечение передачи сигналов о пожаре на пост охраны Клиники НИИ ПЗ;
-	проведение пусконаладочных работ (настройка параметров оборудования и программирование логики работы системы, проверка корректности передачи сигналов и взаимодействия всех подсистем; измерение сопротивления шлейфов и изоляции, проверка заземления; индивидуальная проверка извещателей на работоспособность с использованием тестовых устройств);
- проведение комплексного испытания (проверка взаимодействия системы с заменёнными техническими средствами; имитация условий срабатывания (имитаторами пожара) для проверки реакции системы; проверка работы резервного электропитания, автоматического переключения на резервный источник и обратно; контроль функционирования прибора приемно-контрольного пожарного (далее - ППКП), включая приём сигналов от извещателей, контроль целостности линий связи, защиту органов управления от несанкционированного доступа; проверка работы системы в различных режимах);
- оформление документации (акты испытаний и ввода системы в эксплуатацию). 
Оказание услуги выполняется силами и средствами Исполнителя (из его материалов, оборудования и его инструментами) в соответствии со спецификацией (пункт 3), с требованиями действующей нормативно-технической документации, Государственных стандартов, технических регламентов, с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) на соответствующие виды работ. Частичное оказание услуги не допускается. 
Используемые при оказании услуги оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия должны соответствовать требованиям технической документации, требованиям к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, и иметь на дату приемки работ сертификаты качества, технические паспорта. Оборудование и материалы, используемые при оказании услуги, должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено законодательством РФ. Исполнитель должен предоставить Заказчику копии сертификатов на поставляемое оборудование, приборы до начала производства работ. 
Место оказания услуги: помещения АЛК НИИ ПЗ и Клиники НИИ ПЗ.
Оказание услуги осуществляется в условиях действующего здания без прекращения его функционирования и не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их здоровью. Осуществлять уборку места производства работ и содержание в надлежащем порядке, не допускать проникновение пыли в прилегающие помещения.
Оказание услуг должно проводиться в рабочие дни с 8:00 до 16:00 по местному времени. 
При исполнении контракта Исполнитель обеспечивает своих работников инструментами, отвечает за соблюдение работниками правил пожарной безопасности, техники безопасности и проведение соответствующих инструктажей. 
Результаты работ, не соответствующие описанию закупки, требованиям СНиП и другим нормативным документам, а также любые повреждения имущества Заказчика или третьих лиц, произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки, установленные Контрактом.
Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.

3. Спецификация помещений и оборудования


	№ п/п
	Наименование помещения
	Наименование оборудования
	Единица
 измерения
	Количество

	АЛК НИИ ПЗ

	1.
	Библиотека
(2-ой этаж АЛК, одно помещение)
	ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой
	шт
	2

	2.
	Коридор
(2-ой этаж АЛК)
	ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой
	шт
	2

	3.
	Конференц зал 
(2-ой этаж АЛК, одно помещение)
	ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой
	шт
	4

	
	
	Оповещатель речевой «Орфей»
	шт
	2

	4.
	Физиотерапевтическое отделение (2-ой этаж АЛК, два помещения)
	ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой
	шт
	4

	5.
	Кабинет №49 (3-ий этаж АЛК, одно помещение)
	ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой
	шт
	2

	Клиника НИИ ПЗ

	6
	Помещение аптеки (1 этаж Клиники)
	ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой
	шт
	2

	7
	Процедурный кабинет 
(1 этаж Клиники)
	ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой
	шт
	2

	8
	Тамбуры (два) 4-го отделения
	оповещатель охранно-пожарный световой (табло «Выход»)
	шт
	2

	9
	Тамбур 4-го отделения
	ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой
	шт
	2

	10
	2 палаты 4-го отделения
	ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой
	шт
	4

	11
	Кабинет ФТО (4-е отделение)
	ИП 212-141М, извещатель пожарный дымовой
	шт
	2

	12
	Коридор 4-го, 2-го отделений Клиники
	Прокладка кабеля для передачи сигнала на ПАК Стрелец Мониторинг
	шт
	до 50 м

	13
	Прибор приемно-контрольный 
	Гранит 8
для передачи сигнала на ПАК Стрелец Мониторинг
	шт
	1



Оборудование Исполнителя
Прибор приемно-контрольный пожарный– 1 шт. на пост Клиники НИИ ПЗ.
Оповещатель звуковой – 2 штуки в конференц зал АЛК НИИ ПЗ.
Оповещатель охранно-пожарный световой (табло «Выход») 2 штуки в тамбуры 4-го отделения Клиники НИИ ПЗ.
Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-141М) – 26 штук.
Кабель пожарной сигнализации - 20нг(А) –FRLSLT х 1х2х0,75 – до 80 м
Кабель сетей оповещения -20нг(А) –FRLSLT х 1х2х1,0 – до 30 м, кабель-канал до 50 метров.
Монтаж проводов за исключением позиций 1-3 (библиотека, конференц -зал и коридор) производить в кабель канале.
При прокладке кабеля АПС через перегородку использовать металлические гильзы, а пространство внутри заполнять несгораемыми, легко удаляемыми материалами (огнестойкая пена, мастика). При прокладке избегать перегибов и сдавливания кабеля. Если трасса АПС проходит параллельно силовым кабелям (220/380 В), их нужно физически разделить — например, проложить в разных отсеках лотка или использовать экранированные кабели. Совместная прокладка в одном жгуте без разделительной перегородки не допускается.

4. Срок оказания услуги
Общий срок оказания услуги - с даты заключения контракта по 02.11.2026.
Исполнитель по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.

5. Качество и безопасность оказания услуги
Исполнитель должен произвести установку оборудования систем АПС и СОУЭ в соответствии с действующим законодательством, со строительными нормами и правилами, а также руководствоваться действующими нормативными требованиями в сфере обеспечения пожарной безопасности, Исполнительной документацией «Пожарная сигнализация, Система оповещения и управления эвакуацией  02-04-16-ПС» на здание клинического корпуса НИИ психического здоровья», «Пожарная сигнализация 31-07-ПС и СО» на Административно-лабораторный корпус ГУ НИИ Психического здоровья Томского научного центра СО РАН» и иными нормативными документами в действующих редакциях, в том числе:  
Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ; 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
Приказом Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. Пропускной режим:
Перед началом оказания услуг на объекте Исполнитель обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Должность, Ф.И.О. полностью); 
В случае необходимости допуска на территорию Заказчика специальной техники и служебных автомобилей, Подрядчик должен подготовить письмо о допуске на территорию, указав марку техники и автотранспорта, государственные регистрационные знаки автотранспорта.

7. Требования к производству работ:
В течение 3 (трех) рабочих дней от даты заключения контракта Исполнитель передает Заказчику:
- Приказ о назначении ответственного лица за оказание услуги и список сотрудников, которые непосредственно будут выполнять работы;
- Копии квалификационных документов сотрудников Исполнителя по обеспечению требований по охране труда и техники безопасности;
- Копии документов, подтверждающие аттестацию сотрудников по электробезопасности и пожарной безопасности.

8. Требования по передаче Заказчику документов по результатам оказания услуг:
10.1. Результатом оказания услуги является восстановление работоспособности системы АПС и СОУЭ в помещениях 4 – го клинического отделения НИИ ПЗ Томского НИМЦ.
10.2. Сдача результатов Исполнителем и приёмка их Заказчиком оформляется:
· ведомостью установленного оборудования, с предоставлением технической документации (технические паспорта, сертификаты, заверенные исполнителем);
· актом комплексного испытания;
· актом ввода системы АПС и СОУЭ в эксплуатацию;
· исполнительной документацией.
9. Гарантийные обязательства:
Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, который должен составлять не менее 60 календарных месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа оборудования и (или) его частей, неправильной его эксплуатации.  
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество оказанных услуг или материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, со дня письменного уведомления Подрядчика об обнаружении недостатков, до дня устранения их Подрядчиком.
