Назначение   Предназначены для всех видов хирургических вмешательств

Изготовлены из высокоуглеродистой хирургической стали с уровнем прочности, превосходящим 32 ньютон     соответствие

Твердость стали по Виккерсу, HV      ≥ 750

Форма лезвий соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСО 13485-2017

соответствие

Тип лезвия      остроконечное

Длина лезвия, миллиметр    ≥ 38,8 и  ≤ 42,8

Ширина лезвия, миллиметр   ≥ 5 и  ≤ 7

Совместимость с ручкой-держателем в соответствии с ГОСТ Р 50331-92 (ISO 7740)

№ 3

Тип крепления к ручке      салазочный паз

Наличие дополнительного ребра жесткости    соответствие

Упакованы в индивидуальную блистерную упаковку    соответствие

В картонной пачке, штука     <100

Стерилизован    соответствие