Приложение 

Техническое задание
на оказание работ по поверке сигнализаторов загазованности газа,  расположенных в зданиях пожарных частей по адресу: Ростовская область, с. Дубовское, ул. Садовая, 109 А и Ростовская область, Мартыновский район, пос. Южный, ул. Железнодорожная, 26 состоящих на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.                
1. Предмет контракта


Оказание работ по поверке сигнализаторов загазованности газа, расположенных в зданиях пожарных частей по адресу: Ростовская область, с. Дубовское, ул. Садовая, 109 А и Ростовскаяобласть, Мартыновский район, пос. Южный, ул. Железнодорожная, 26 состоящих на балансе Главного управления МЧС России по Ростовской области.                

2. Сроки начала и окончания предоставления Услуг.

Начало – с даты заключения контракта.

Окончание – в течение 20 календарных дней с момента заключения контракта.

3. Место оказания Услуг.
1. Ростовская область, с. Дубовское, ул. Садовая, 109 а;

2..Ростовская область, Мартыновский район, пос. Южный, ул. Железнодорожная, 26

4. Требования к функциональным, техническим и качественным 

характеристикам предоставляемых Услуг.

Выполнение работ по поверке сигнализаторов загазованности газа: 

	№ п/п
	Наименование оборудования, адрес установки
	Кол-во

	1.
	Сигнализатор загазованности СИКЗ, расположенный по адресу: Ростовская область, с. Дубовское, ул. Садовая, 109 а
	1

	2.
	Сигнализатор загазованности САОГ, расположенный по адресу: Ростовская область, с. Дубовское, ул. Садовая, 109 а
	1

	3. 
	Сигнализатор загазованности СЗ-1, расположенный по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, пос. Южный, ул. Железнодорожная, 26 
	1

	4.
	Сигнализатор загазованности СЗ-2, расположенный по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, пос. Южный, ул. Железнодорожная, 26
	1

	5. 
	Сигнализатор загазованности СИКЗ, расположенный по адресу: Ростовская область, Мартыновский район, пос. Южный, ул. Железнодорожная, 26
	2


5. Требования к качеству и безопасности оказываемых Услуг.

5.1. Услуга оказывается в полном соответствии с техническим заданием, обязательствами контракта, действующими нормативными документами Российской Федерации.
5.2. Качество и безопасность оказываемых услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных Законодательством РФ для данного вида услуг.
Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,

сооружений и развития инфраструктуры УМТО

Главного управления МЧС России 

по Ростовской области
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