## Лист1
Приложение №1
Техническое задание на компоненты эндопротеза тазобедренного сустава
№ п/п | Код КТРУ/ОКПД2 | Наименование товара | Описание (характеристики) объекта закупки |  |  |  | Единица измерения | Количество
|  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики или диапазон или конкретное значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция
1 | 32.50.23.000-00004140 | Ножка эндопротеза бедренной кости непокрытая, однокомпонентная | Описание | Стерильное имплантируемое изделие, предназначенное для замены шейки проксимального отдела бедренной кости при проведении тотальной артропластики тазобедренного сустава. Это цельное изделие, сделанное из металла [например, кобальт-хромового сплава (Co-Cr), титана (Ti), нержавеющей стали] и не покрытое материалом, предназначенным для улучшения его фиксации и стабильности за счет прорастания кости. Изделие может комплектоваться крепежными изделиями для имплантации (например, винтами и болтами). Имплантация осуществляется с использованием костного цемента. |  |  | штука | 2
|  |  | Длина | > 135 ≤ 145 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Длина 1 | > 145 ≤ 155 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Длина 2 | > 155 ≤ 165 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Исполнение | Стандартная
|  |  | Исполнение 1 | Латерализованная
|  |  | Конус шейки | 12/14 (включая 6°)
|  |  | МРТсовместимость | есть
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь
|  |  | Офсет | > 34 ≤ 36 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Офсет 1 | > 36 ≤ 38 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Офсет 2 | > 38 ≤ 40 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Офсет 3 | > 40 ≤ 42 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Офсет 4 | > 42 ≤ 44 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Офсет 5 | > 44 ≤ 46 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Офсет 6 | > 46 ≤ 48 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Офсет 7 | > 48 ≤ 50 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Применение с дистальным централизатором | Нет
|  |  | Сечение | Овальное
|  |  | Форма | Клиновидная
|  |  | Шеечно-диафизарный угол | > 130 и ≤ 135 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Конструктивные особенности | Продольный желоб по передней и задней поверхности
2 | 32.50.22.190-00005009 | Эндопротез головки бедренной кости металлический | Описание | Стерильный имплантируемый искусственный заменитель поврежденной в результате травмы и заболевания головки бедренной кости с металлической внешней поверхностью (например, из титанового сплава). Он присоединяется к оси ножки эндопротеза бедренной кости и сочленяется с эндопротезом вертлужной впадины в качестве составной части тотального эндопротеза тазобедренного сустава и с биполярным компонентом частичного эндопротеза тазобедренного сустава. Изделие имеет полностью сферическую (шаровидную) форму; доступны изделия разных размеров. |  |  | штука | 2
|  |  | Диаметр | ≥ 22 ≤ 28 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Диаметр 1 | > 28 ≤ 32 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Конус шейки | 12/14
|  |  | МРТсовместимость | есть
|  |  | Материал | Нержавеющая сталь
|  |  | Офсет головки (длина шейки) | > -5 ≤ 0 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Офсет головки (длина шейки)1 | > 0 ≤ +5 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
3 | 32.50.23.000-00002300 | Компонент эндопротеза тазобедренного сустава ацетабулярный полиэтиленовый | Описание | Стерильный имплантируемый главный компонент тотального протеза бедренного сустава (компонент, относящийся к вертлужной впадине) для замены или восстановления вертлужной впадины. Компонент представляет собой цельную конструкцию, полностью сделанную из полиэтилена (полиэтиленовый колпачок). |  |  | штука | 2
|  |  | Внешний диаметр | > 40 ≤ 42 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр1 | > 42 ≤ 44 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр2 | > 44 ≤ 46 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр3 | > 46 ≤ 48 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр4 | > 48 ≤ 50 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр5 | > 50 ≤ 52 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр6 | > 52 ≤ 54 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр7 | > 54 ≤ 56 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр8 | > 56 ≤ 58 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр9 | > 58 ≤ 60 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр10 | > 60 ≤ 62 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Внешний диаметр11 | > 62 ≤ 64 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Входной диаметр для бедренной головки | > 30 ≤ 34 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Входной диаметр для бедренной головки 1 | > 26 ≤ 30 | Миллиметр | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Исполнение | Низкопрофильный
|  |  | Наличие антилюксационного элемента | Неважно
|  |  | Угол наклона края, ⁰,град | > 0 и ≤ 5 |  | Участник закупки указывает конкретное значение характеристики
|  |  | Материал | Ультравысокомолекулярный полиэтилен
|  |  | Метод фиксации | цементный
|  |  | Форма | Правильная полусфера
|  |  | Структура наружной поверхности чашки | Рентгенконтрастные кольца на полюсе чашки и экваторе
Условия исполнения контракта
1.Срок и условия поставки: с даты заключения контракта в течение 5 (Пяти) рабочих дней.
2. Место поставки: 163000 г. Архангельск, пр-т Троицкий д. 115, аптека.
3. Срок годности: не менее одного календарного года на дату поставки
4. Порядок оплаты: оплата осуществляется по факту поставки товара на основании счета-фактуры и товарной накладной.
5. Документы к товару: при поставке поставщик обязуется предоставить на весь товар: - копии регистрационных удостоверений;
| Заведующая аптекой |  | ______________ | Акулова А.Н.
(подпись)