Техническое задание

(описание объекта закупки)

1. Объект закупки. Общие положения

Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию системы электроснабжения, заземления помещений административных зданий.

2. Заказчик: ФКУ ИК-17 УФСИН России по Вологодской области

3. Адрес выполнения работ:

Вологодская область, Череповецкий муниципальный округ, поселок  Суда, улица Заря, дом 11.

4. Характеристика выполняемых работ:

Выполнение работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию предусматривает обслуживание системы электроснабжения, силового оборудования 
и заземления.

Все работы по текущему ремонту и техническому обслуживанию системы электроснабжения, силового оборудования и заземления выполняются с материалами Подрядчика.

Персонал Подрядчика при выполнении работ должен иметь соответствующие квалификацию, удостоверения и допуски к работам согласно требованиям нормативно-технических документов и нормативных правовых актов Российской Федерации.

Подрядчик должен располагать  необходимым оборудованием и инструментом для выполнения работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию системы электроснабжения, силового оборудования и электроосвещения.

Ответственное лицо Подрядчика должно иметь соответствующий допуск  
для работы в электроустановках с напряжением до 1000 В.

Работы производится в соответствии с перечнем работ, указанных в Таблице № 1, 
и материалов, используемых при выполнении работ, указанных в Таблице № 2.

5. Срок оказания работ

В течение 14 (четырнадцати)  календарных дней с даты заключения государственного контракта

6. Требования, предъявляемые к качеству и безопасности выполняемых работ

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Наставлений, Строительных норм, Стандартов, Санитарных норм и правил.

При выполнении работ Подрядчик обеспечивает:

- соблюдение правил техники безопасности;

- соблюдение правил пожарной безопасности;

- соблюдение требований производственных инструкций;

- соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

В ходе выполнении работ должны применяться безопасные и эффективные методы, с соблюдением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды.

Ответственность за соблюдение требований охраны труда, техники безопасности при выполнении работ, пожарной безопасности несет Подрядчик. За безопасность людей, находящихся в зоне выполнения работ, полную ответственность несет Подрядчик.

Сбор, вывоз и передача на утилизацию отработанных светильников производится силами и за счет средств Подрядчика.

При выполнении работ Подрядчик обязан обеспечить вывоз мусора, уборку территории не позднее пяти дней после завершения выполнения работ.

7. Требования к гарантийным обязательствам

Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполнения работ при исполнении государственного контракта.

Подрядчик должен предоставить Заказчику следующие гарантии:

- выполнение работ с надлежащим качеством;

- выполнение работ, персоналом, прошедшим соответствующее обучение 
и инструктаж по вопросам проведения и требуемого качества работ;

- соблюдение правил поведения и внутреннего распорядка, действующих на территории Заказчика, а также установленных правил техники безопасности и пожарной безопасности.

Гарантийный срок на результат выполненных работ должен составлять не менее 
12 (двенадцати) месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком.

8. Спецификация

Таблица № 1  Перечень и объем выполняемых работ

|  | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка нового щита учета и переподключение питания от существующего щита и кабелей отходящих линий, подключение к системе заземления. Электросчетчик предоставляет Заказчик. | шт. | 1 |
| 2. | Устройство системы заземления 2х зданий. | шт. | 1 |

Таблица № 2 – Основные материалы, используемые

при выполнении работ и техническом обслуживании

| № п/п | Наименование, характеристики. | Количество, штук |
| --- | --- | --- |
| 1 | Щит учётно-распределительный. Корпус металлический ЩУРн-3/12 (540х310х165мм) IP54 без окна | 1 |
| 2 | Выключатель автоматический модульный 100А, 400В, ВА47-100-3C100-УХЛ3 (10кА) | 4 |
| 3 | Заземлитель вертикальный из уголка 50х50х5 мм 3м. Горячеоцинкованная сталь. | 7 |
| 4 | Полоса 40х4 . Горячеоцинкованная сталь | 1 компл. |
| 5 | Провод силовой ПуГВнг-LS 1х16 | 1 компл. |

Используемые при выполнении работ материалы должны быть новыми, ранее не используемыми, разрешенными для применения (использования) на территории Российской Федерации, иметь все документы, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе удостоверяющие их происхождение, безопасность и качество, наличие оригиналов паспортов и сертификатов, либо заверенные поставщиками копии паспортов и сертификатов соответствия на применяемые материалы.

Подрядчик предоставляет Заказчику накладные и сертификаты на материалы, установленные (использованные) при выполнении работ, до начала работы предъявлять материалы, используемые при выполнении работ, согласовывать их с Заказчиком.

Подрядчик обязуется своими силами и за свой счёт осуществить доставку используемых при выполнении работ материалов, указанных в таблице 2 технического задания, по адресу: КП-7 УФСИН п.Суда, осуществить разгрузку, размещение в месте назначения, включая устранение повреждений отделки, возникших в ходе выполнения работ.

Доставка, разгрузка, размещение осуществляется Подрядчиком в пределах режима работы Заказчика (с 9.00 до 16.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных дней).