Приложение

[bookmark: _Hlk241226499]Техническое задание 
на поставку бинтов марлевых медицинских для нужд ФГКУ «ПРПСО МЧС России»

Общее требование к товару:
[bookmark: _Hlk241226712]- товар должен быть новым, который не был в употреблении у Поставщика и (или) третьих лиц. 
- товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
- поставщик обязан поставить Товар в соответствии с нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ в объеме и в сроки, указанные в настоящем Описании объекта закупки.
- товар должен быть упакован и маркирован предприятием - изготовителем в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование предприятия - изготовителя и дату выпуска. Упаковка Товара должна исключать возможность механических повреждений при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении поставляемого Товара. На Товаре не должно быть следов механических повреждений. 
Срок замены некачественного товара составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного (или электронного) требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.
Гарантийный срок на Товар должен соответствовать сроку, установленному изготовителем, но не менее 12 месяцев и исчисляется с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке.
1. Описание характеристик поставляемого Товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара*
	Значение характеристик
	Единица измерения характе-ристики
	Ед.
измере-ния
	Коли-чество

	1
	Бинт марлевый медицинский 
	Бинт белого цвета, без цветных и жирных пятен, с обрезанной кромкой, без швов
	соответствие
	
	шт.
	100

	
	
	Длина 
	≥ 7
	м
	
	

	
	
	Ширина 
	≥ 14
	см
	
	

	
	
	Материал
	хлопок (100% натуральное сырье)
	
	
	

	
	
	Текстура 
	марля медицинская (соответствие ГОСТ 9412-93)
	
	
	

	
	
	Белизна 
	≥ 70
	%
	
	

	
	
	Стерильность
	да
	
	
	

	
	
	Вид стерилизации
	радиационная
	
	
	

	
	
	Плотность изделия
	≥ 36
	гр/кв.м
	
	

	
	
	Капиллярность
	≥ 6,5
	см/ч
	
	

	
	
	Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм по основе
	≥ 8
	кгс
	
	

	
	
	Тип упаковки 
	индивидуальная
	
	
	

	
	
	Материал упаковки
	полипропиленовая плёнка
	
	
	

	
	
	Края упаковки термически склеены
	да
	
	
	


*Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик): включение дополнительных характеристик продукции обосновано отсутствием в КТРУ обязательных к применению характеристик объекта закупки, необходимых Заказчику. В связи с ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, Заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки в соответствии с нормативно-правовыми и техническими документами на объект закупки.
Поставщик за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара должен уведомить Заказчика по номеру телефона, указанному в контракте о планируемой отгрузке Товара. Уведомление должно содержать:
- информацию о дате и планируемом времени отгрузки; 
- данные о лицах и автотранспорте, занятых при поставке Товара. 
Срок поставки – единовременно, одной партией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. 
Место поставки Товара: 606446, Нижегородская область, г. Бор, мкр. Красногорка, д.59, корп.1 - ФГКУ «ПРПСО МЧС России», в рабочие дни и часы Заказчика: с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 (мск), в пятницу с 09:00 до 15:00 (мск), перерыв на обед с 12:00 до 12:48 (мск).





