Приложение

Техническое задание

на поставку бинтов марлевых медицинских для нужд ФГКУ «ПРПСО МЧС России»

Общее требование к товару:

- товар должен быть новым, который не был в употреблении у Поставщика и (или) третьих лиц.

- товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

- поставщик обязан поставить Товар в соответствии с нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ в объеме и в сроки, указанные в настоящем Описании объекта закупки.

- товар должен быть упакован и маркирован предприятием - изготовителем в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование предприятия - изготовителя и дату выпуска. Упаковка Товара должна исключать возможность механических повреждений при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении поставляемого Товара. На Товаре не должно быть следов механических повреждений.

Срок замены некачественного товара составляет не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного (или электронного) требования Заказчика о замене товара несоответствующего качества. Все расходы, связанные с заменой товара ненадлежащего качества, оплачиваются за счет Поставщика.

Гарантийный срок на Товар должен соответствовать сроку, установленному изготовителем, но не менее 12 месяцев и исчисляется с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке.

- Описание характеристик поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара* | Значение характеристик | Единица измерения характе-ристики | Ед. измере-ния | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бинт марлевый медицинский | Бинт белого цвета, без цветных и жирных пятен, с обрезанной кромкой, без швов | соответствие |  | шт. | 100 |
|  |  | Длина | ≥ 7 | м |  |  |
|  |  | Ширина | ≥ 14 | см |  |  |
|  |  | Материал | хлопок (100% натуральное сырье) |  |  |  |
|  |  | Текстура | марля медицинская (соответствие ГОСТ 9412-93) |  |  |  |
|  |  | Белизна | ≥ 70 | % |  |  |
|  |  | Стерильность | да |  |  |  |
|  |  | Вид стерилизации | радиационная |  |  |  |
|  |  | Плотность изделия | ≥ 36 | гр/кв.м |  |  |
|  |  | Капиллярность | ≥ 6,5 | см/ч |  |  |
|  |  | Разрывная нагрузка полоски бинта размером 50х200 мм по основе | ≥ 8 | кгс |  |  |
|  |  | Тип упаковки | индивидуальная |  |  |  |
|  |  | Материал упаковки | полипропиленовая плёнка |  |  |  |
|  |  | Края упаковки термически склеены | да |  |  |  |

*Обоснование необходимости включения в описание товара дополнительной информации, дополнительных потребительских свойств (в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик): включение дополнительных характеристик продукции обосновано отсутствием в КТРУ обязательных к применению характеристик объекта закупки, необходимых Заказчику. В связи с ч. 1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, Заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки в соответствии с нормативно-правовыми и техническими документами на объект закупки.

Поставщик за 1 (один) рабочий день до даты поставки Товара должен уведомить Заказчика по номеру телефона, указанному в контракте о планируемой отгрузке Товара. Уведомление должно содержать:

- информацию о дате и планируемом времени отгрузки;

- данные о лицах и автотранспорте, занятых при поставке Товара.

Срок поставки – единовременно, одной партией в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Место поставки Товара: 606446, Нижегородская область, г. Бор, мкр. Красногорка, д.59, корп.1 - ФГКУ «ПРПСО МЧС России», в рабочие дни и часы Заказчика: с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00 (мск), в пятницу с 09:00 до 15:00 (мск), перерыв на обед с 12:00 до 12:48 (мск).