## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### на оказание консультационных услуг по работе на работоспособном приборе масс-спектрометра ELAN 9000

(в рамках пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

### 1. Общие сведения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИТиГ ДВО РАН) |
| Почтовый адрес заказчика | 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 65 |
| Контактное лицо | Баратова Юлия Евгеньевна |
| Телефон | +7 914 427 07 11 |
| Электронная почта | itigdvoran@yandex.ru |
| Вид услуг | Консультационные услуги с выездом специалиста на объект Заказчика |
| Способ определения поставщика | Закупка у единственного поставщика (пункт 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ) |
| Идентификационный код закупки (ИКЗ) | 261272100173427210100100060000000244 |
| Источник финансирования | Средства бюджетных учреждений (код вида расходов 244) |

### 2. Объект консультационного сопровождения

Консультационные услуги по масс-спектрометру с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) PerkinElmer ELAN 9000.

Услуги по настоящему Техническому заданию не являются образовательными услугами по смыслу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Исполнитель не осуществляет образовательную деятельность и не выдает документы об образовании или о повышении квалификации. Услуги носят характер технического и методического консультирования.

### 3. Характеристики оборудования

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип оборудования | Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) |
| Модель | PerkinElmer ELAN 9000 |
| Серийный номер | AJ12850902 |
| Место нахождения | г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 65, ИТиГ ДВО РАН, лаборатория физико-химических методов исследования |

### 4. Цель услуг

Целью оказания услуг является консультационное сопровождение сотрудников Заказчика по вопросам работы метода.

### 5. Состав консультационных услуг

Исполнитель оказывает следующие консультационные услуги с выездом на объект Заказчика:

#### 5.5. Разъяснение вопросов по функциональному тестированию

5.5.1. Разъяснение порядка настройки квадруполя и калибровки шкалы масс масс-cпектрометра в рабочем режиме.

5.5.2. Разъяснение порядка работы метода TotalQuant, его калиброки по стандартному раствору (например, 10 ppb Be, Co, In, Ba, Ce, Pb, U) и особенностям работы с расширенным диапазоном детектора.

5.5.3. Разъяснение порядка и методов проведения периодических проверок (разрешающей способности, стабильности сигнала, фоновых значений, пределов обнаружения.

Примечание: Исполнитель демонстрирует операции и разъясняет порядок их выполнения. Все действия выполняются сотрудником Заказчика.

### 6. Требования к результату оказания услуг

### 6.1. Сотрудник(ки) Заказчика после получения консультаций должны иметь возможность выполнять указанные выше работы с прибором.

6.2. Результатом оказания услуг является Акт сдачи-приемки консультационных услуг с указанием:

- даты и времени выезда специалиста на объект;

- перечня предоставленных консультаций;

- перечня продемонстрированных операций;

- методических рекомендаций, переданных Заказчику.

### 7. Сроки и место оказания услуг

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Место оказания услуг | 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 65, ИТиГ ДВО РАН, лаборатория физико-химических методов исследования |
| Срок оказания услуг | 2 (два) рабочих дня с даты прибытия специалиста Исполнителя на объект Заказчика |
| Форма оказания услуг | Очная, с выездом специалиста Исполнителя к месту нахождения оборудования |

### 8. Требования к документации

8.1. По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:

- Акт сдачи-приемки консультационных услуг/УПД;

### 9. Условия проведения консультаций

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Доступ к оборудованию | Обеспечивается Заказчиком в рабочее время лаборатории |
| Условия работы с оборудованием | Чистое помещение, отсутствие вибраций, электропитание 220В ±10%, заземление |
| Присутствие ответственного лица | Заказчик обеспечивает присутствие ответственного специалиста на период проведения консультаций |

### 10. Требования к Исполнителю

10.1. Исполнитель должен направить для оказания консультационных услуг квалифицированного специалиста, обладающего:

- опытом работы с методом на масс-спектрометре ELAN 9000;

10.2. Исполнитель обязан:

- прибыть на объект Заказчика в согласованный Сторонами срок;

- предоставить консультации в полном объеме, необходимом для самостоятельной работы сотрудников Заказчика на оборудовании;

- соблюдать правила внутреннего распорядка и контрольно-пропускной режим на объекте Заказчика.

### 11. Ответственные лица

| Со стороны Заказчика | Со стороны Исполнителя |
| --- | --- |
| (ФИО, должность, телефон) | Специалист по неорганическому анализу ООО «Шелтек Групп» |

### 12. Дополнительные условия

12.1. Стоимость консультационных услуг определяется в договоре и не является предметом настоящего Технического задания.

12.2. Услуги по настоящему Техническому заданию не являются образовательными услугами. Исполнитель не осуществляет образовательную деятельность и не выдает документы об образовании или о повышении квалификации. Услуги носят характер методического консультирования.

Составил: _________________

Дата: _________________