ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание консультационных услуг по работе на работоспособном приборе масс-спектрометра ELAN 9000
(в рамках пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)
1. Общие сведения
	Параметр
	Значение

	Заказчик
	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИТиГ ДВО РАН)

	Почтовый адрес заказчика
	680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 65

	Контактное лицо
	Баратова Юлия Евгеньевна

	Телефон
	+7 914 427 07 11

	Электронная почта
	itigdvoran@yandex.ru

	Вид услуг
	Консультационные услуги с выездом специалиста на объект Заказчика

	Способ определения поставщика
	Закупка у единственного поставщика (пункт 5 части 1 статьи 93 44-ФЗ)

	Идентификационный код закупки (ИКЗ)
	261272100173427210100100060000000244

	Источник финансирования
	Средства бюджетных учреждений (код вида расходов 244)


2. Объект консультационного сопровождения
Консультационные услуги по масс-спектрометру с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) PerkinElmer ELAN 9000.
Услуги по настоящему Техническому заданию не являются образовательными услугами по смыслу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Исполнитель не осуществляет образовательную деятельность и не выдает документы об образовании или о повышении квалификации. Услуги носят характер технического и методического консультирования.
3. Характеристики оборудования
	Параметр
	Значение

	Тип оборудования
	Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS)

	Модель
	PerkinElmer ELAN 9000

	Серийный номер
	AJ12850902

	Место нахождения
	г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 65, ИТиГ ДВО РАН, лаборатория физико-химических методов исследования


4. Цель услуг
Целью оказания услуг является консультационное сопровождение сотрудников Заказчика по вопросам работы метода.
5. Состав консультационных услуг
Исполнитель оказывает следующие консультационные услуги с выездом на объект Заказчика:
5.5. Разъяснение вопросов по функциональному тестированию
5.5.1. Разъяснение порядка настройки квадруполя и калибровки шкалы масс масс-cпектрометра в рабочем режиме.
5.5.2. Разъяснение порядка работы метода TotalQuant, его калиброки по стандартному раствору (например, 10 ppb Be, Co, In, Ba, Ce, Pb, U) и особенностям работы с расширенным диапазоном детектора.
5.5.3. Разъяснение порядка и методов проведения периодических проверок (разрешающей способности, стабильности сигнала, фоновых значений, пределов обнаружения.
Примечание: Исполнитель демонстрирует операции и разъясняет порядок их выполнения. Все действия выполняются сотрудником Заказчика.
6. Требования к результату оказания услуг
6.1. Сотрудник(ки) Заказчика после получения консультаций должны иметь возможность выполнять указанные выше работы с прибором.
6.2. Результатом оказания услуг является Акт сдачи-приемки консультационных услуг с указанием:
· даты и времени выезда специалиста на объект;
· перечня предоставленных консультаций;
· перечня продемонстрированных операций;
· методических рекомендаций, переданных Заказчику.
7. Сроки и место оказания услуг
	Параметр
	Требование

	Место оказания услуг
	680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д. 65, ИТиГ ДВО РАН, лаборатория физико-химических методов исследования

	Срок оказания услуг
	2 (два) рабочих дня с даты прибытия специалиста Исполнителя на объект Заказчика

	Форма оказания услуг
	Очная, с выездом специалиста Исполнителя к месту нахождения оборудования


8. Требования к документации
8.1. По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику:
· Акт сдачи-приемки консультационных услуг/УПД;
9. Условия проведения консультаций
	Параметр
	Требование

	Доступ к оборудованию
	Обеспечивается Заказчиком в рабочее время лаборатории

	Условия работы с оборудованием
	Чистое помещение, отсутствие вибраций, электропитание 220В ±10%, заземление

	Присутствие ответственного лица
	Заказчик обеспечивает присутствие ответственного специалиста на период проведения консультаций

	
	


10. Требования к Исполнителю
10.1. Исполнитель должен направить для оказания консультационных услуг квалифицированного специалиста, обладающего:
· опытом работы с методом на масс-спектрометре ELAN 9000;
10.2. Исполнитель обязан:
· прибыть на объект Заказчика в согласованный Сторонами срок;
· предоставить консультации в полном объеме, необходимом для самостоятельной работы сотрудников Заказчика на оборудовании;
· соблюдать правила внутреннего распорядка и контрольно-пропускной режим на объекте Заказчика.
11. Ответственные лица
	Со стороны Заказчика
	Со стороны Исполнителя

	(ФИО, должность, телефон)
	Специалист по неорганическому анализу
ООО «Шелтек Групп»



12. Дополнительные условия
12.1. Стоимость консультационных услуг определяется в договоре и не является предметом настоящего Технического задания.
12.2. Услуги по настоящему Техническому заданию не являются образовательными услугами. Исполнитель не осуществляет образовательную деятельность и не выдает документы об образовании или о повышении квалификации. Услуги носят характер методического консультирования.

Составил: _________________
Дата: _________________
