ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по поверке средств измерений ионизирующего излучения для ИГ Коми НЦ УрО РАН.
	№ п/п
	Наименование оказываемых услуг
	Код ОКПД2
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена

за ед. изм., руб.
	Сумма всего, руб.

	1
	Оказание услуг по поверке средств измерений ионизирующего излучения для ИГ Коми НЦ УрО РАН
	71.12.40.129
	усл. ед.
	1
	
	

	ИТОГО:
	


2.  Перечень средств измерений: 
	№№ п/п
	Наименование средств измерений для поверки
	Основные характеристики 

средств измерений


	1.
	Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения ДКС-АТ1123 
	Дата выпуска - 06.01.2006 г. 

Дата ввода в эксплуатацию - 23.10.2006 г. 

Заводской номер - 5472. 

Изготовитель – УП «АТОМТЕХ», г. Минск, Республика Беларусь.


3. Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя в г. Сыктывкар.

4. Сроки оказания услуг: в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
5. Требования к оказываемым услугам:
5.1. Услуги осуществляются Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Порядком проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденного приказом Минпромторга России от 31.07.2020 г. № 2510;
5.2. Исполнитель обязан выдать свидетельство о поверке средств измерений при положительных результатах проведенных работ;

5.3. Исполнитель обязан оформить извещение о непригодности, если метрологические характеристики средств измерений не соответствуют требованиям, изложенным в эксплуатационно-технической документации на них, и подлежат забракованию;

5.4. Исполнитель обязан иметь аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений с областью аккредитации по данному виду измерений в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 412-ФЗ (ред. от 31.07.2025) «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»; 

5.5. Исполнитель обязан передать сведения о результатах поверки средств измерений, включая сведения о владельце, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в соответствии с требованиями законодательства и нормативной базы РФ.
6. Требования к Исполнителю:

6.1. Услуги должны быть оказаны Исполнителем лично без привлечения соисполнителей;

6.2. Требования к специалистам Исполнителя, проводящим метрологическую поверку:

6.2.1. Исполнитель должен иметь аттестованных специалистов по видам средств измерений, указанным в перечне средств измерений, подлежащих поверке;

6.2.2. квалификация специалистов должна быть подтверждена действующим аттестационным листом согласно ГОСТ Р 56069-2014 «Требования к экспертам и специалистам. Поверитель средств измерений. Общие требования».
7. Цена контракта должна включать все расходы, связанные с оказанием услуг, доставку средств измерений к месту оказания услуг и обратно в адрес Заказчика, уплату налогов, сборов, отчислений и другие обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации.
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