	Техническое задание

	

	1.  Наименование объекта закупки:  Преобразователь Com сигнала в Usb.
2.   Описание объекта закупки:

	

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Единица измерения
	Количество
	ОКПД2

	1
	Преобразователь MOXA UPort 1150I с изоляцией 2 КВ
	Тип USB-порта: USB Type B (в комплекте - кабель для подключения к PC) 
Стандарт USB: USB 1.1, совместим с USB 2.0 
Скорость передачи данных: 12 Мбит/с (Full-Speed USB)
Количество последовательных портов: 1
Тип последовательных портов: RS-232/422/485 
Разъем последовательного порта: DB9 'папа' 
Передаваемые сигналы: RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND  RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND  RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND  RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND 
Бит данных: 5, 6, 7, 8 
Четность: нет, чет, нечет, 0, 1 
Стоповые биты: 1, 1.5, 2 
Управление потоками данных: RTS/CTS, XON/XOFF 
Скорость передачи данных, бит/с: 50 ~ 921600 
Буфер данных FIFO, байт: 64
Изоляция последовательной линии: 2 кВ 
Требования к электропитанию
Рабочее напряжение: Питание по шине USB 
Потребление тока: 260 мА при 5 В
Условия эксплуатации
Рабочая температура, °C: 0 ~ +55 
Температура хранения, °C: -20 ~ +70 
Рабочая влажность, %: 5 ~ 95 
Операционная система
Драйверы для ОС: Windows 95/98/ME/NT/2000  Linux 2.4.x  Linux 2.6.x  Linux 3.x  Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64)  Windows 2012 (x64)  Windows Embedded CE 5.0  Windows Embedded CE 6.0 
Конструктивные свойства
Материал корпуса: Металл 
Монтаж: Настольный/настенный 
Наличие международных сертификатов
Электромагнитная совместимость (EMI): CISPR 32  FCC Part 15 Subpart B Class B 
Электромагнитная совместимость (EMS): IEC 61000-4-3 RS  IEC 61000-4-5 Surge  IEC 61000-4-6 CS  IEC 61000-4-8  IEC 61000-4-2 (ESD)  IEC 61000-4-4 (EFT) 
Электромагнитная совместимость (EMC): EN 55032/24 
	шт.
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	26.51.43.117
«Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-аналоговые»

	3. Требования к качеству поставки:
Весь товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Качество, характеристики, показатели, комплектность и потребительские свойства поставляемого товара должны соответствовать действующим государственным стандартам, обязательным требованиям технических регламентов, техническим условиям, требованиям ТР, ТС для поставляемого товара, иной нормативно-технической документации, требованиям других документов, регламентирующих вопросы оборота поставляемого товара.
3.1. Товар поставляется в заводской упаковке. Упаковка товара должна обеспечить сохранность товара при его транспортировке и хранении.
3.2. Качество товара при поставке должно подтверждаться необходимыми документами, удостоверяющими качество передаваемого товара, или их копии, заверенные надлежащим образом (сертификаты (декларации) соответствия, в случае если поставляемый товар подлежит обязательной сертификации (обязательному декларированию соответствия), и/или другие документы качества в соответствии с требованиями законодательства).
3.3. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не иметь дефектов.
Дата выпуска – не ранее 2 025г.
3.4. Срок, в течении которого поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания Заказчиком товарной накладной, должен быть не менее срока годности, установленного производителем данного товара.
3.5. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте.
4. Место доставки: 424039, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,  ул. Дружбы,2
5. Срок поставки: Поставка Товара осуществляется  в течение  10-ти рабочих дней со дня  подписания договора.
6. Срок оплаты: Расчеты   по   настоящему   Договору Заказчик   производит в следующем порядке: оплата после получения товара в течение 7 рабочих  дней с момента подписания товарной накладной ответственными представителями с обеих сторон.
7. Условия поставки: Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика.
Поставщик либо уполномоченное им лицо при передаче товара обязан предоставить заказчику следующие документы:
- Счет на оплату.
-   Товарная накладная № торг-12, счет-фактура либо универсальный передаточный документ.
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