[bookmark: _Hlk95318660]Приложение № 1 к Извещению об осуществлении закупки
Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
[bookmark: _Hlk69911626][bookmark: _Hlk96954640][bookmark: _Hlk69912983][bookmark: _Hlk75530703][bookmark: _Hlk88155585]

Объект закупки: Поставка ИМН Катетеры аспирационные трахеальные, уретральные,желудочные
Место поставки: г. Москва, ул. Приорова, д. 10.
[bookmark: _GoBack]Сроки поставки товара: с даты заключения Контракта по Поставка Товара: с даты заключения контракта по 30.03.2027г. Поставка товара осуществляется отдельными партиями c учетом фактической потребности ЛПУ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика. Срок направления последней заявки заказчика в адрес поставщика не позднее 20.03.2027г.

Заявка формируется в личном кабинете Заказчика, в разделе «Реестры», «Одностороннее расторжение и переписка» далее «Фильтр», «Сформировать уведомление претензионной переписки». Представитель Заказчика, ответственный за подачу заявок на поставку Товара, формирует заявку   в виде уведомления в ЕИС, прикладывает цветную отсканированную, подписанную собственноручно заявку, подписывает его (уведомление) усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в ЕИС. 

По согласованию с заказчиком возможна единовременная поставка всего объема товара одной партией.
Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское)
Требования к упаковке и маркировке:
Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предусмотренным Контрактом, а также действующего законодательства Российской Федерации. Упаковка Товара должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранения на складе Заказчика. Упаковка Товара должна иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на русском языке. Нарушение Поставщиком требований к маркировке на упаковке Товара действительности, является существенным недостатком Товара.
Требования к качеству и безопасности Товаров:
Поставляемый в соответствии с Контрактом, Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Качество Товара должно соответствовать требованиям Контракта, в том числе требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.
Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:
- копией(-ями) регистрационного(-ых) удостоверения(-ий) на медицинское изделие, выданного(-ых) уполномоченным органом;
- копией документа, подтверждающего соответствие* Товара, в случае если его наличие установлено законодательством Российской Федерации;
- другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товаров, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
Срок годности Товара, если иное не предусмотрено в Технических требованиях:
- при сроке годности один год, остаточный срок годности на момент поставки – 8 месяцев;
- при сроке годности два года, остаточный срок годности на момент поставки – 17 месяцев;
- при сроке годности три года, остаточный срок годности на момент поставки – 2 года;
- при сроке годности четыре года, остаточный срок годности на момент поставки – 2 года 9 месяцев;
- при сроке годности пять лет, остаточный срок годности на момент поставки – 3 года 6 месяцев.
Приложения к Техническому заданию:
Приложение 1 – «Сведения о технических и качественных характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре»
Приложение 2 – «Форма заявки».
[bookmark: _Hlk96954660]
______________________________________________
*постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации»

Приложение 1 
к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ


Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.
Товар должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 года №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», что подтверждается регистрационным удостоверением.


	№
	Наименование объекта закупки
	Ед.измерения
	Кол-во на 2026 г.
	Кол-во на 2027 г.

	1
	Зонд
	штука
	50
	0

	2
	Зонд
	штука
	50
	0

	3
	Катетер аспирационный трахеальный
	штука
	200
	200

	4
	Катетер аспирационный трахеальный
	штука
	0
	100

	5
	Катетер аспирационный трахеальный
	штука
	200
	300

	6
	Катетер аспирационный трахеальный
	штука
	200
	200

	7
	Катетер аспирационный трахеальный
	штука
	100
	0

	8
	Катетер аспирационный трахеальный
	штука
	100
	0

	9
	Катетер аспирационный трахеальный
	штука
	0
	100

	10
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	штука
	100
	100

	11
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	штука
	100
	0

	12
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	штука
	100
	300

	13
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	штука
	100
	100

	14
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	штука
	100
	0

	15
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	штука
	100
	0




	[bookmark: _Hlk103869070]№
	Наименование объекта закупки
	Код КТРУ
	Наименование, единица измерения характеристики
	Значение характеристики

	1
	Зонд
	32.50.13.110-00005629
	Описание по классификатору: "Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации. Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа,введения лекарственных средств и для ирригации желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела ЖКТ. Это изделие для одноразового использования."
	Соответствие

	
	
	
	Характеристики, включенные в КТРУ:

	
	
	
	Длина, миллиметр
	Не менее 1100

	
	
	
	Количество каналов
	Одноканальный

	
	
	
	Материал
	Поливинилхлорид

	
	
	
	Назначение
	Аспирационный

	
	
	
	Наружный диаметр, миллиметр
	3.3

	
	
	
	Рентгеноконтрастность
	Да

	
	
	
	*Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ:

	
	
	
	Тип зонда: закрытый
	Соответствие

	
	
	
	Размер по шкале Шарьера, CH
	10

	
	
	
	Воронкообразный универсальный коннектор с цветовой кодировкой
	Наличие

	
	
	
	Дистальный конец имеет четыре боковых отверстия
	Соответствие

	
	
	
	Рентгеноконтрастная линия и метки глубины введения по длине зонда
	Наличие

	2
	Зонд
	32.50.13.110-00005664
	Описание по классификатору: "Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации. Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа,введения лекарственных средств и для ирригации желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела ЖКТ. Это изделие для одноразового использования."
	Соответствие

	
	
	
	Характеристики, включенные в КТРУ:

	
	
	
	Длина, миллиметр
	Не 1100

	
	
	
	Количество каналов
	Одноканальный

	
	
	
	Материал
	Поливинилхлорид

	
	
	
	Назначение
	Аспирационный

	
	
	
	Наружный диаметр, миллиметр
	5.3

	
	
	
	Рентгеноконтрастность
	Да

	
	
	
	*Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ:

	
	
	
	Тип зонда: закрытый
	Соответствие

	
	
	
	Размер по шкале Шарьера, CH
	18

	
	
	
	Воронкообразный универсальный коннектор с цветовой кодировкой
	Наличие

	
	
	
	Дистальный конец имеет четыре боковых отверстия
	Соответствие

	
	
	
	Рентгеноконтрастная линия и метки глубины введения по длине зонда
	Наличие

	3
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064
	Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования."
	Соответствие

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 500  и  ≤ 540

	
	
	
	Материал
	Поливинилхлорид

	
	
	
	Размер по шкале Шарьера, CH
	18

	
	
	
	Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип))
	Соответствие

	
	
	
	Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера
	Наличие

	
	
	
	Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями
	Да

	
	
	
	Цветовая кодировка коннектора
	Наличие

	
	
	
	Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера
	Наличие

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Да

	
	
	
	Стерильность
	Да

	4
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064
	Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования."
	Соответствие

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 500  и  ≤ 540

	
	
	
	Материал
	Поливинилхлорид

	
	
	
	Размер по шкале Шарьера, CH
	16

	
	
	
	Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип))
	Соответствие

	
	
	
	Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера
	Наличие

	
	
	
	Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями
	Да

	
	
	
	Цветовая кодировка коннектора
	Наличие

	
	
	
	Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера
	Наличие

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Да

	
	
	
	Стерильность
	Да

	5
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064
	Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования."
	Соответствие

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 500  и  ≤ 540

	
	
	
	Материал
	Поливинилхлорид

	
	
	
	Размер по шкале Шарьера, CH
	14

	
	
	
	Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип))
	Соответствие

	
	
	
	Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера
	Наличие

	
	
	
	Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями
	Да

	
	
	
	Цветовая кодировка коннектора
	Наличие

	
	
	
	Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера
	Наличие

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Да

	
	
	
	Стерильность
	Да

	6
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064
	Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования."
	Соответствие

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 500  и  ≤ 540

	
	
	
	Материал
	Поливинилхлорид

	
	
	
	Размер по шкале Шарьера, CH
	12

	
	
	
	Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип))
	Соответствие

	
	
	
	Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера
	Наличие

	
	
	
	Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями
	Да

	
	
	
	Цветовая кодировка коннектора
	Наличие

	
	
	
	Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера
	Наличие

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Да

	
	
	
	Стерильность
	Да

	[bookmark: _Hlk159916994]7
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064
	Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования."
	Соответствие

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 500  и  ≤ 540

	
	
	
	Материал
	Поливинилхлорид

	
	
	
	Размер по шкале Шарьера, CH
	10

	
	
	
	Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип))
	Соответствие

	
	
	
	Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера
	Наличие

	
	
	
	Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями
	Да

	
	
	
	Цветовая кодировка коннектора
	Наличие

	
	
	
	Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера
	Наличие

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Да

	
	
	
	Стерильность
	Да

	8
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064
	Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования."
	Соответствие

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 500  и  ≤ 540

	
	
	
	Материал
	Поливинилхлорид

	
	
	
	Размер по шкале Шарьера, CH
	8

	
	
	
	Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип))
	Соответствие

	
	
	
	Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера
	Наличие

	
	
	
	Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями
	Да

	
	
	
	Цветовая кодировка коннектора
	Наличие

	
	
	
	Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера
	Наличие

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Да

	
	
	
	Стерильность
	Да

	9
	Катетер аспирационный трахеальный
	32.50.13.110-00005064
	Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования."
	Соответствие

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 500  и  ≤ 540

	
	
	
	Материал
	Поливинилхлорид

	
	
	
	Размер по шкале Шарьера, CH
	6

	
	
	
	Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип))
	Соответствие

	
	
	
	Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера
	Наличие

	
	
	
	Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями
	Да

	
	
	
	Цветовая кодировка коннектора
	Наличие

	
	
	
	Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера
	Наличие

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Да

	
	
	
	Стерильность
	Да

	[bookmark: _Hlk159918610]10
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	32.50.13.190-00006894
	Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.
	Соответствие

	
	
	
	Материал катетера: ПВХ 
	Соответствие

	
	
	
	Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями
	Соответствие

	
	
	
	Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор
	Соответствие

	
	
	
	Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора
	Наличие

	
	
	
	Размер катетера, Ch/Fr
	16

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 390  и  ≤  410

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие

	11
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	32.50.13.190-00006894
	Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.
	Соответствие

	
	
	
	Материал катетера: ПВХ 
	Соответствие

	
	
	
	Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями
	Соответствие

	
	
	
	Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор
	Соответствие

	
	
	
	Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора
	Наличие

	
	
	
	Размер катетера, Ch/Fr
	14

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 390  и  ≤  410

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие

	12
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	32.50.13.190-00006894
	Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.
	Соответствие

	
	
	
	Материал катетера: ПВХ 
	Соответствие

	
	
	
	Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями
	Соответствие

	
	
	
	Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор
	Соответствие

	
	
	
	Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора
	Наличие

	
	
	
	Размер катетера, Ch/Fr
	12

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 390  и  ≤  410

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие

	13
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	32.50.13.190-00006894
	Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.
	Соответствие

	
	
	
	Материал катетера: ПВХ 
	Соответствие

	
	
	
	Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями
	Соответствие

	
	
	
	Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор
	Соответствие

	
	
	
	Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора
	Наличие

	
	
	
	Размер катетера, Ch/Fr
	10

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 390  и  ≤  410

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие

	14
	Катетер уретральный для однократного дренирования
	32.50.13.190-00006894
	Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.
	Соответствие

	
	
	
	Материал катетера: ПВХ 
	Соответствие

	
	
	
	Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями
	Соответствие

	
	
	
	Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор
	Соответствие

	
	
	
	Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора
	Наличие

	
	
	
	Размер катетера, Ch/Fr
	8

	
	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 390  и  ≤  410

	
	
	
	
	

	
	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие

	15 .        Катетер уретральный для однократного дренирования
	32.50.13.190-00006894
	Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования.
	Соответствие

	
	
	Материал катетера: ПВХ 
	Соответствие

	
	
	Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями
	Соответствие

	
	
	Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор
	Соответствие

	
	
	Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора
	Наличие

	
	
	Размер катетера, Ch/Fr
	18

	
	
	Длина, миллиметр
	≥ 390  и  ≤  410

	
	
	Индивидуальная упаковка
	Наличие



* Обоснование необходимости использования дополнительной информации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145: характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта, которым должен отвечать закупаемый товар, исходя из потребности Заказчика.
С целью более объективного и полного описания, в соответствии со ст. 33 Закона №44- ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки
