Приложение № 1 к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

ТЕхническОЕ ЗАДАНИЕ

Объект закупки: Поставка ИМН Катетеры аспирационные трахеальные, уретральные,желудочные

Место поставки: г. Москва, ул. Приорова, д. 10.

Сроки поставки товара: с даты заключения Контракта по Поставка Товара: с даты заключения контракта по 30.03.2027г. Поставка товара осуществляется отдельными партиями c учетом фактической потребности ЛПУ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления заказчиком заявки в адрес поставщика. Срок направления последней заявки заказчика в адрес поставщика не позднее 20.03.2027г.

Заявка формируется в личном кабинете Заказчика, в разделе «Реестры», «Одностороннее расторжение и переписка» далее «Фильтр», «Сформировать уведомление претензионной переписки». Представитель Заказчика, ответственный за подачу заявок на поставку Товара, формирует заявку   в виде уведомления в ЕИС, прикладывает цветную отсканированную, подписанную собственноручно заявку, подписывает его (уведомление) усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает в ЕИС.

По согласованию с заказчиком возможна единовременная поставка всего объема товара одной партией.

Время поставки: По рабочим дням, с 9:00 до 15:00 часов (время московское)

Требования к упаковке и маркировке:

Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предусмотренным Контрактом, а также действующего законодательства Российской Федерации. Упаковка Товара должна быть без признаков нарушения ее целостности и обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки соответствующим видом транспорта, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и хранения на складе Заказчика. Упаковка Товара должна иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации на русском языке. Нарушение Поставщиком требований к маркировке на упаковке Товара действительности, является существенным недостатком Товара.

Требования к качеству и безопасности Товаров:

Поставляемый в соответствии с Контрактом, Товар должен быть новым (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Качество Товара должно соответствовать требованиям Контракта, в том числе требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации, являющихся обязательными в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни и здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к данному виду Товара.

Соответствие качества Товара должно быть подтверждено:

- копией(-ями) регистрационного(-ых) удостоверения(-ий) на медицинское изделие, выданного(-ых) уполномоченным органом;

- копией документа, подтверждающего соответствие* Товара, в случае если его наличие установлено законодательством Российской Федерации;

- другими документами, подтверждающими качество и безопасность Товаров, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Срок годности Товара, если иное не предусмотрено в Технических требованиях:

- при сроке годности один год, остаточный срок годности на момент поставки – 8 месяцев;

- при сроке годности два года, остаточный срок годности на момент поставки – 17 месяцев;

- при сроке годности три года, остаточный срок годности на момент поставки – 2 года;

- при сроке годности четыре года, остаточный срок годности на момент поставки – 2 года 9 месяцев;

- при сроке годности пять лет, остаточный срок годности на момент поставки – 3 года 6 месяцев.

Приложения к Техническому заданию:

Приложение 1 – «Сведения о технических и качественных характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке и иные сведения о товаре»

Приложение 2 – «Форма заявки».

______________________________________________

*постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление правительства российской федерации от 31 декабря 2020 г. n 2467 и признании утратившими силу некоторых актов правительства российской федерации»

Приложение 1

к Техническому заданию

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ТОВАРА, РАЗМЕРЕ, УПАКОВКЕ И ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Товар должен быть новый, не бывший в употреблении, не прошедший ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

Товар должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 года №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», что подтверждается регистрационным удостоверением.

| № | Наименование объекта закупки | Ед.измерения | Кол-во на 2026 г. | Кол-во на 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд | штука | 50 | 0 |
| 2 | Зонд | штука | 50 | 0 |
| 3 | Катетер аспирационный трахеальный | штука | 200 | 200 |
| 4 | Катетер аспирационный трахеальный | штука | 0 | 100 |
| 5 | Катетер аспирационный трахеальный | штука | 200 | 300 |
| 6 | Катетер аспирационный трахеальный | штука | 200 | 200 |
| 7 | Катетер аспирационный трахеальный | штука | 100 | 0 |
| 8 | Катетер аспирационный трахеальный | штука | 100 | 0 |
| 9 | Катетер аспирационный трахеальный | штука | 0 | 100 |
| 10 | Катетер уретральный для однократного дренирования | штука | 100 | 100 |
| 11 | Катетер уретральный для однократного дренирования | штука | 100 | 0 |
| 12 | Катетер уретральный для однократного дренирования | штука | 100 | 300 |
| 13 | Катетер уретральный для однократного дренирования | штука | 100 | 100 |
| 14 | Катетер уретральный для однократного дренирования | штука | 100 | 0 |
| 15 | Катетер уретральный для однократного дренирования | штука | 100 | 0 |

| № | Наименование объекта закупки | Код КТРУ | Наименование, единица измерения характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зонд | 32.50.13.110-00005629 | Описание по классификатору: "Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации. Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа,введения лекарственных средств и для ирригации желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела ЖКТ. Это изделие для одноразового использования." | Соответствие |
|  |  |  | Характеристики, включенные в КТРУ: |  |
|  |  |  | Длина, миллиметр | Не менее 1100 |
|  |  |  | Количество каналов | Одноканальный |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |
|  |  |  | Назначение | Аспирационный |
|  |  |  | Наружный диаметр, миллиметр | 3.3 |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |
|  |  |  | *Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |
|  |  |  | Тип зонда: закрытый | Соответствие |
|  |  |  | Размер по шкале Шарьера, CH | 10 |
|  |  |  | Воронкообразный универсальный коннектор с цветовой кодировкой | Наличие |
|  |  |  | Дистальный конец имеет четыре боковых отверстия | Соответствие |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная линия и метки глубины введения по длине зонда | Наличие |
| 2 | Зонд | 32.50.13.110-00005664 | Описание по классификатору: "Стерильный полый цилиндр, который можно вводить в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и через нос, и через рот для обеспечения питания и/или аспирации. Изготавливается из пластика или резины, доступны изделия различных конструкций и длины. Некоторые модели представляют собой простые резиновые трубки со стеклянным окошком; другие модели могут быть рентгеноконтрастными для точного размещения, иметь сквозные глазки и двойные коннекторы (например, один для аспирации, второй - для ирригации/питания). Также можно использовать для декомпрессии желудка, извлечения образцов для диагностического анализа,введения лекарственных средств и для ирригации желудка с целью лечения кровотечения верхнего отдела ЖКТ. Это изделие для одноразового использования." | Соответствие |
|  |  |  | Характеристики, включенные в КТРУ: |  |
|  |  |  | Длина, миллиметр | Не 1100 |
|  |  |  | Количество каналов | Одноканальный |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |
|  |  |  | Назначение | Аспирационный |
|  |  |  | Наружный диаметр, миллиметр | 5.3 |
|  |  |  | Рентгеноконтрастность | Да |
|  |  |  | *Дополнительные характеристики, не включенные в КТРУ: |  |
|  |  |  | Тип зонда: закрытый | Соответствие |
|  |  |  | Размер по шкале Шарьера, CH | 18 |
|  |  |  | Воронкообразный универсальный коннектор с цветовой кодировкой | Наличие |
|  |  |  | Дистальный конец имеет четыре боковых отверстия | Соответствие |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная линия и метки глубины введения по длине зонда | Наличие |
| 3 | Катетер аспирационный трахеальный | 32.50.13.110-00005064 | Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования." | Соответствие |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 500 и ≤ 540 |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |
|  |  |  | Размер по шкале Шарьера, CH | 18 |
|  |  |  | Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип)) | Соответствие |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера | Наличие |
|  |  |  | Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями | Да |
|  |  |  | Цветовая кодировка коннектора | Наличие |
|  |  |  | Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера | Наличие |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Да |
|  |  |  | Стерильность | Да |
| 4 | Катетер аспирационный трахеальный | 32.50.13.110-00005064 | Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования." | Соответствие |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 500 и ≤ 540 |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |
|  |  |  | Размер по шкале Шарьера, CH | 16 |
|  |  |  | Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип)) | Соответствие |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера | Наличие |
|  |  |  | Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями | Да |
|  |  |  | Цветовая кодировка коннектора | Наличие |
|  |  |  | Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера | Наличие |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Да |
|  |  |  | Стерильность | Да |
| 5 | Катетер аспирационный трахеальный | 32.50.13.110-00005064 | Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования." | Соответствие |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 500 и ≤ 540 |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |
|  |  |  | Размер по шкале Шарьера, CH | 14 |
|  |  |  | Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип)) | Соответствие |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера | Наличие |
|  |  |  | Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями | Да |
|  |  |  | Цветовая кодировка коннектора | Наличие |
|  |  |  | Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера | Наличие |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Да |
|  |  |  | Стерильность | Да |
| 6 | Катетер аспирационный трахеальный | 32.50.13.110-00005064 | Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования." | Соответствие |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 500 и ≤ 540 |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |
|  |  |  | Размер по шкале Шарьера, CH | 12 |
|  |  |  | Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип)) | Соответствие |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера | Наличие |
|  |  |  | Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями | Да |
|  |  |  | Цветовая кодировка коннектора | Наличие |
|  |  |  | Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера | Наличие |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Да |
|  |  |  | Стерильность | Да |
| 7 | Катетер аспирационный трахеальный | 32.50.13.110-00005064 | Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования." | Соответствие |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 500 и ≤ 540 |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |
|  |  |  | Размер по шкале Шарьера, CH | 10 |
|  |  |  | Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип)) | Соответствие |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера | Наличие |
|  |  |  | Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями | Да |
|  |  |  | Цветовая кодировка коннектора | Наличие |
|  |  |  | Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера | Наличие |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Да |
|  |  |  | Стерильность | Да |
| 8 | Катетер аспирационный трахеальный | 32.50.13.110-00005064 | Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования." | Соответствие |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 500 и ≤ 540 |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |
|  |  |  | Размер по шкале Шарьера, CH | 8 |
|  |  |  | Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип)) | Соответствие |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера | Наличие |
|  |  |  | Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями | Да |
|  |  |  | Цветовая кодировка коннектора | Наличие |
|  |  |  | Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера | Наличие |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Да |
|  |  |  | Стерильность | Да |
| 9 | Катетер аспирационный трахеальный | 32.50.13.110-00005064 | Описание по классификатору: "Гибкая трубка, как правило, изготавливаемая из пластика, разработанная для периодической аспирации жидкостей и/или полутвердых из верхних дыхательных путей пациента. Трубка обычно достигает 40 - 56 см (16 - 22 дюйма) в длину и имеет достаточно небольшой диаметр, что позволяет вводить ее в эндотрахеальную трубку. Изделие обычно гладкое, с закругленным дистальным кончиком с отверстиями на конце и по бокам; большинство изделий имеют управляемый пальцем клапан для регулировки давления при аспирации. Снаружи через удлиняющую трубку большего диаметра данное изделие присоединяется к ваккумной системе и емкости для сбора аспирата; используется для удаления излишков внутренних выделений из легких, бронхов, трахеи и глотки. Это изделие для одноразового использования." | Соответствие |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 500 и ≤ 540 |
|  |  |  | Материал | Поливинилхлорид |
|  |  |  | Размер по шкале Шарьера, CH | 6 |
|  |  |  | Вид: с вакуум контролем (тип «Вакон» (Вакутип)) | Соответствие |
|  |  |  | Рентгеноконтрастная линия по всей длине катетера | Наличие |
|  |  |  | Открытый атравматичный дистальный конец с боковыми отверстиями | Да |
|  |  |  | Цветовая кодировка коннектора | Наличие |
|  |  |  | Метрическая шкала, обеспечивающеая контроль глубины введения катетера | Наличие |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Да |
|  |  |  | Стерильность | Да |
| 10 | Катетер уретральный для однократного дренирования | 32.50.13.190-00006894 | Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования. | Соответствие |
|  |  |  | Материал катетера: ПВХ | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор | Соответствие |
|  |  |  | Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора | Наличие |
|  |  |  | Размер катетера, Ch/Fr | 16 |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 390 и ≤ 410 |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 11 | Катетер уретральный для однократного дренирования | 32.50.13.190-00006894 | Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования. | Соответствие |
|  |  |  | Материал катетера: ПВХ | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор | Соответствие |
|  |  |  | Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора | Наличие |
|  |  |  | Размер катетера, Ch/Fr | 14 |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 390 и ≤ 410 |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 12 | Катетер уретральный для однократного дренирования | 32.50.13.190-00006894 | Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования. | Соответствие |
|  |  |  | Материал катетера: ПВХ | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор | Соответствие |
|  |  |  | Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора | Наличие |
|  |  |  | Размер катетера, Ch/Fr | 12 |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 390 и ≤ 410 |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 13 | Катетер уретральный для однократного дренирования | 32.50.13.190-00006894 | Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования. | Соответствие |
|  |  |  | Материал катетера: ПВХ | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор | Соответствие |
|  |  |  | Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора | Наличие |
|  |  |  | Размер катетера, Ch/Fr | 10 |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 390 и ≤ 410 |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 14 | Катетер уретральный для однократного дренирования | 32.50.13.190-00006894 | Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования. | Соответствие |
|  |  |  | Материал катетера: ПВХ | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор | Соответствие |
|  |  |  | Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора | Наличие |
|  |  |  | Размер катетера, Ch/Fr | 8 |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 390 и ≤ 410 |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 15 . Катетер уретральный для однократного дренирования |  | 32.50.13.190-00006894 | Описание по классификатору: Гибкая трубка для разового трансуретрального введения в мочевой пузырь самим пациентом или медработником с целью его опорожнения, как правило, при неспособности к самостоятельному мочеиспусканию. Обычно изготавливается из поливинилхлорида (ПВХ), может иметь смазочное покрытие (например, приобретающее гладкую, слизистую структуру при контакте с водой). Дистальный конец может иметь различные конструкции (например, с отверстием в торце или в боковых стенках). Проксимальный конец обычно подсоединяется к мочесборнику. Стерильное изделие одноразового использования. | Соответствие |
|  |  |  | Материал катетера: ПВХ | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет атравматичный дистальный конец с двумя боковыми отверстиями | Соответствие |
|  |  |  | Катетер имеет универсальный воронкообразный коннектор | Соответствие |
|  |  |  | Цветовая кодировка универсального воронкообразного коннектора | Наличие |
|  |  |  | Размер катетера, Ch/Fr | 18 |
|  |  |  | Длина, миллиметр | ≥ 390 и ≤ 410 |
|  |  |  | Индивидуальная упаковка | Наличие |

* Обоснование необходимости использования дополнительной информации в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145: характеристики, указанные в КТРУ не являются исчерпывающими и не позволяют точно определить функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики объекта, которым должен отвечать закупаемый товар, исходя из потребности Заказчика.

С целью более объективного и полного описания, в соответствии со ст. 33 Закона №44- ФЗ в части указания функциональных, технических и качественных характеристик объекта закупки, заказчиком определены значимые для осуществления своей деятельности характеристики объекта закупки